Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3601 - 2 30 JUN 2020

На основу члана 7. став 2. тачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку набавке добара

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: 		Управа за војно здравство

Адреса наручиоца:		Црнотравска 17 Београд

Интернет страница: 		www.vma.mod.gov.rs или www.mod.gov.rs

Врста наручиоца: 		Орган државне управе

Врста предмета:		набавка добра

Ознака из ОРН:		33000000

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке у складу са чланом 7. став 2. тачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), са циљем закључења уговора.

Предмет јавне набавке

Предмет набавке број 33/2020УВЗ, су добра, медицинска опрема за попуну Војне болнице 2+ у Мировној Операцији MINUSCA у ЦАРу, који спроводи Управа за војно здравство МО РС, Црнотравска 17, Београд, ОРН: 33000000, и то:

| РБ Партије | Назив опис средства | количина | процењена вредност без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | стоматолошка столица | 1 | 3,250,000.00 |
| 2 | гинеколошка прегледна столица | 1 | 550,000.00 |
| 3 | колпоскоп | 1 | 520,000.00 |
| 4 | ЕКГ апарат 12-канални | 4 | 3,000,000.00 |
| 5 | дефибрилатор | 2 | 640,000.00 |
| 6 | седећа колица за транспорт пацијента | 4 | 105,000.00 |
| 7 | лежећа колица за транспорт пацијента | 4 | 1,300,000.00 |
| 8 | вага за мерење са висиномером | 4 | 280,000.00 |
| 9 | офталмоскоп | 4 | 330,000.00 |
| 10 | прегледна гинеколошка лампа | 2 | 500,000.00 |
| 11 | суви електрични стерилитатор | 2 | 600,000.00 |
| 12 | апарат за сукцију | 2 | 100,000.00 |
| 13 | апарат за мерење крвног притиска | 20 | 145,000.00 |
| 14 | стетоскоп | 20 | 192,000.00 |
| 15 | уређај за омекшивање-деминерализацију воде | 1 | 500,000.00 |
| 16 | медицинска подна лампа за преглед | 6 | 1,604,000.00 |

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована  домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и чланом 76. Закона. Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда је објављен на интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Начин и место подношења понуда

Понуду доставити на сопственом меморандуму на адресу: Управа за војно здравство МО, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: ,,Понуда за набавку добра, број 32/ 2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ, Партија број ____"

Понуда мора да садржи:

- јединичну и укупну цену за сва тражена добра;

- назив и каталошки број средства која се нуде;

- оригинал или фотокопију каталога којима се доказују захтеване карактеристике према техничкој спецификацији у прилогу број 1.

Обавезни елементи понуде:

- рок испоруке и квалитативни пријем најдуже 30 дана од дана закључења уговора;

- начин плаћања – 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара;

- гарантни рок је најмање 12 месеци на дан испоруке.

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су на наведену адресу приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Крајњи рок за подношење понуда је 06.07.2020. године до 12 сати.

Отварање понуда ће обавити Комисија за јавну набавку последењег дана истека рока за подношење понуда, са почетком у 10,30 часова на адреси: ВМА, Београд, улица Црнотравска број 17, пети спрат, сала 40б.

Врста критеријума, елементи критеријума, начин закључења уговора

Критеријум за вредновање понуда је "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА', за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. краћи рок испоруке, 2. дужа опција понуде и 3. жреб.

Наручилац задржава право да за сваку партију закључи уговоре са више понуђача уколико најповољнији понуђач није у могућности да понуди целокупну количину добара.

У наведном случају уговори ће се закључивати према најповољнијим рангираним понудама.

Висина марже на понуђене производе не може бити већа од висине максимизиране Одлуком Министарства трговине, телекомуникација и туризма Републике Србије од 19.03.2020. године.

Контакт

Лице за контакт је вс Марко Секуловски,дипл.ек., факс +381 11 36 08 834, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на интернет страници МО РС

Прилог број 1.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПАРТИЈА 1

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА (1 комад)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | ОПШТИ ЗАХТЕВИ |  |  |
|  | Радни напон – 220 V |  |  |
|  | Инсталирана тацна на покретном рамену (покривена антистатичким накрићем) |  |  |
|  | Могућност термодезинфекције у аутоклаву свих контактних делова |  |  |
|  | Комплетно процесорско вођење и управљање апаратом |  |  |
|  | Инсталиран негатоскоп за панорамске – ортопан снимке |  |  |
| 2 | РАДНИ ДЕО ЗА ДОКТОРА - АПАРАТ |  |  |
|  | Апарат монтиран на покретној руци изнад пацијент столице |  |  |
|  | Покретан у свим правцима у односу на пацијент столицу |  |  |
|  | Померљивост апарата по висини и око своје осе |  |  |
|  | Обезбеђен антистатичким гуменим накрићем |  |  |
|  | Урађена комплетна инсталација за инструменте са висећим цревима |  |  |
|  | Могућност управљања функцијама ножно и импулсно (аутоматски, без програмираних позиција) |  |  |
|  | Могућност управљања свим функцијама преко командне табле апарата |  |  |
|  | Дисплеј у боји –„ тач скрин“ |  |  |
|  | Инсталирано црево са шецтофункционалним "PUSTER"-ом SPRAYVIT |  |  |
|  | Инсталирано црево са светлосним пиезоелектричним скалером (мин. 32 kHz) и радним врховима – комплет - мин. 4 ком. |  |  |
|  | Инсталирано црево са ординацијским микро-мотором са светлом – без четкица, min. 120 W, 1000 - 40000 o/min, min.5.0 Ncm, интернал спреј – 2 ком |  |  |
|  | Инсталирано црево са „MIDVEST“ прикључком и адаптером са стоматолошком светлосном турбином – мин. 19 W, 350 000 o/min, керамички лежаји, четвороструки спреј |  |  |
|  | Инсталиран ендодонтски АПЕХ ЛОКАТОР – приказ на монитору у боји |  |  |
|  | Инсталиран негатоскоп за читање рендген филмова |  |  |
|  | Инсталиран модул са РЕЦИПРОЦИТЕ модом за микромотор |  |  |
|  | Инсталиран модул са ПЕРИСТАТИЧКОМ пумпом за 2 инструмента и екстерно напајаење физиолошким раствором |  |  |
|  | Инсталиран модул са ИНТРАОРАЛНОМ камером |  |  |
| 3 | СТОЛИЦА ЗА ПАЦИЈЕНТА |  |  |
|  | Померање аутоматизовано према наредби ножним или ручним системом управљања са докторског и асистентског радног места |  |  |
|  | Померљивост по висини |  |  |
|  | Програмирање радних положаја - 4 |  |  |
|  | Оптерећење (носивост) столице – мин.180 кг |  |  |
|  | Блокада кретања приликом активних инструмената или у случају наиласка на препреке |  |  |
|  | Тапацир столице лак за одржавање, без шавова, ергономичан и доступан у више пастелних боја |  |  |
|  | Померљив наслон за главу пацијента |  |  |
|  | Могућност примене памучних- папирних прекривача наслона за главу пацијента |  |  |
|  | Заштитни оклопи од антистатичког материјала прилагођени једноставном чишћењу и одржавању |  |  |
| 4 | РЕФЛЕКТОР – ЛАМПА – ЛЕД СВЕТЛО |  |  |
|  | Фиксиран за конструкцију радног места |  |  |
|  | Јачина осветљаја (без грејања радног простора) – мин. 40000 lux-a |  |  |
|  | Могућност регулације интезитета осветљаја |  |  |
|  | Директна регулација фокуса и угла светлосног снопа (хоризонтално - вертикално) |  |  |
|  | Померљив у свим правцима у односу на пацијент столицу и око своје осе |  |  |
|  | Инсталиран носач са медицинским монитором са ТАЧ функцијом на додир |  |  |
|  | инсталиран модул за приказ камере на монитору са макро приказом 1: 5 |  |  |
| 5 | АСИСТЕНТСКО РАДНО МЕСТО |  |  |
|  | Инсталирано црево са шецтофункционалним "PUSTER"-ом SPRAYVIT |  |  |
|  | Инсталиран систем за „SAUG“ сисаљку са цревима – за велику и малу сисаљку (могућност регулације силе усисавања) |  |  |
|  | Инсталиран систем за ејекторско усисавање са цревом (водена сукција) |  |  |
|  | Инсталирано црево са лампом за полимеризацију са регулацијом времена и звучним сигналом – мин.1800 mW/cm² |  |  |
|  | Могућност промене положаја и померања око сопствене осе |  |  |
|  | Могућност управљања основним функцијама преко командне табле асистентског радног места |  |  |
| 6 | 1.6 ВОДЕНА ЈЕДИНИЦА – ФОНТАНА |  |  |
|  | Фиксирана за конструкцију радног места |  |  |
|  | Инсталирана боца за рад са дестилованом водом |  |  |
|  | Пљуваоница са системом за испирање и електромоторним померањем |  |  |
|  | Лежиште за чашу са временски регулисаним системом за пуњење водом |  |  |
|  | Инсталиран грејач воде за све системе апарата и инструменте |  |  |
|  | Уграђен сепаратор за суви систем сукције |  |  |
|  | Уграђена инсталација за прикључење на централни суви сукциони систем |  |  |
|  | Инсталиран систем за испирање и дезинфекцију саугер црева са асистентског дела |  |  |
|  | Инсталиран систем за аутоматско испирање и дезинфекцију црева докторске таблес |  |  |
| 7 | ТЕРАПЕУТСКА СТОЛИЦА |  |  |
|  | Лако покретна на постољу са 5 точкића |  |  |
|  | Тапацирана без шавова и материјалом лаким за одржавање, а у истој боји као пацијент столица |  |  |
|  | Анатомски подесиво седиште са релакс функцијом |  |  |
|  | Ергономски обликована комплетна столица |  |  |
|  | Подесиво седиште и наслон за леђа по висини и са могућношћу промене угла |  |  |
| 8 | НАСАДНИ ИНСТРУМЕНТИ |  |  |
|  | Насадник – плави (1:1) - интернал спреј |  |  |
|  | Колењак – плави (1:1) - интернал спреј, лух |  |  |
|  | Колењак – плави (1:1) - интернал спреј, лух |  |  |
|  | Колењак – црвени (1:5) - интернал спреј, лух |  |  |
| 9 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 2

ГИНЕКОЛОШКА ПРЕГЛЕДНА СТОЛИЦА (1 комад)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Elektronska kontrola funkcija stola |  |  |
| 2 | Multifunkcionalni ergonomski elektro ginekološki sto za ginekološke I urološke preglede, manje intervencije i za ultrazvučni pregled pacijenta |  |  |
| 3 | GINEKOLOŠKI sto se sastoji od naslona za glavu i leđa, karličnog dela I dela za noge |  |  |
| 4 | Dužina/širina: 1800mm/600mm |  |  |
| 5 | Podizanje (gore/dole): 680mm-880mm |  |  |
| 6 | Trandeleburg ≥ 8° |  |  |
| 7 | Reverse Trendelenburg ≥ 20° |  |  |
| 8 | Naslon za leđa (gore/dole): 45°/-10° |  |  |
| 9 | Integrisan deo za podizanje karličnog segmenta |  |  |
| 10 | Konstrukcija je od nerđajućeg čelika |  |  |
| 11 | Dualni mikroprocesorki kontroler upravljanje stola pomoću ručnog daljinskog upravljača I nožne papuče |  |  |
| 12 | Mobilan na točkovima sa mogućnosšću centralnog zabravljivanja stola – lako i stabilno pozicioniranje stola, pogodan za čišćenje nakon intervencija |  |  |
| 13 | Obostrani šinski nosač tvrdo hromiran |  |  |
| 14 | Integrisan ergonomski oblikovan naslon za glavu |  |  |
| 15 | Standardni pribor: - Podrška za ruke i za anesteziju - dva komada - Rukohvati – dva komada - Oslonac za kolena tapaciran - dva komada - Podrška za stopala,uzengije – dva komada - Nastavak za noge – jedan komad - Integrisana izmenjiva posuda od nerđajućeg materijala sa metalnim filterom |  |  |
| 16 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 3

КОЛПОСКОП (1 комад)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Optički kolposkop na vertikalnom stativu |  |  |
| 2 | Optika sa izuzetnom jasnocom |  |  |
| 3 | Bistar, jak i dugotrajan led izvor svetlosti |  |  |
| 4 | Led hladan izvor svetla |  |  |
| 5 | Individualno podesivo binokularna optika 45⁰ |  |  |
| 6 | Mogućnost rotacije 360⁰ |  |  |
| 7 | Mogućnost podešavanja interpupilarne distance |  |  |
| 8 | Optički krugovi za merenje pruzaju precizno merenje |  |  |
| 9 | Jacina svetla >25000 lux |  |  |
| 10 | Mogućnost podešavanja intenziteta svetla |  |  |
| 11 | Podesivi okulari12,5x(dioptrija) |  |  |
| 12 | Zizna daljina 300mm |  |  |
| 13 | Zeleni filter |  |  |
| 14 | Uvelicanje trostepeno 15x, 7.5x, 3.75x |  |  |
| 15 | Vidno polje 9.5 mm, 19mm, 38 mm |  |  |
| 16 | Dubina polja 5mm, 8mm, 32mm |  |  |
| 17 | Fino podešavanje radi preciznog fokusiranja |  |  |
| 18 | Univerzalni teflonski zglob |  |  |
| 19 | Pokretna baza zbog lakseg transporta sa točkićima |  |  |
| 20 | Unutrašnja instalacijae kablova |  |  |
| 21 | Radna visina: 838mm-1194mm |  |  |
| 22 | Ručica za fino podešavanje visine |  |  |
| 23 | Ručica za fino podešavanje fokusa |  |  |
| 24 | Transport u jednom komadu omogućava korišćenje |  |  |
| 25 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 4

ЕКГ апарат 12-канални (4 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | 12 kanalni, visoko rezolutivni EKG aparat |  |  |
| 2 | integrisano strujno/baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije većim od 7 časova rada |  |  |
| 3 | frekvenca uzorkovanja EKG-a min. 30 KHz |  |  |
| 4 | frekventni propusni opseg aparata u minimalnom opsegu 0-250Hz |  |  |
| 5 | ulazna impedansa ne manja od 100M Oma |  |  |
| 6 | CMRR veći od 90dB |  |  |
| 7 | uređaj poseduje defibrilacionu zaštitu ne manju od 5000VDC |  |  |
| 8 | rezolucija EKG pojačavača maksimum 1 mikro Volt i minimum 24 bita |  |  |
| 9 | frekvenca detekcije pejsmejker signala veća od 20KHz |  |  |
| 10 | integrisan kolor LCD minimalne rezolucije 1024 x 768, dijagonale ne manje od 8 inča sa mogućnošću prikaza svih 12 odvoda |  |  |
| 11 | aparat poseduje proveru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu različitim bojama zavisno od statusa, tzv color – coded provera |  |  |
| 12 | aparat poseduje sistem za detekciju zamenjenih elektroda pri postavci |  |  |
| 13 | aparat poseduje mogućnost pregleda EKG-a pre štampanja tzv. “Print preview“ funkcija |  |  |
| 14 | integrisana memorija aparata minimum 350 EKG snimaka |  |  |
| 15 | aparat poseduje mogućnosću eksporta snimaka u PDF formatu na USB memoriju |  |  |
| 16 | aparat poseduje snimanje EKG-a sa konfiguracijama odvoda minimum: standard, pedijatrijski, desni prekordialni, levi posteriorni, standard C4r i Nehb |  |  |
| 17 | aparat podržava minimalno sledeće formule za QT korekciju: Bazett, Fredericia, Fremingham i Hadges |  |  |
| 18 | aparat poseduje program za interpretaciju EKG-a |  |  |
| 19 | aparat poseduje mogućnost nadogradnje softvera za interpretaciju EKG-a kod sportista po Seattle kriterijumu |  |  |
| 20 | aparat poseduje ‘’CCAA” ili odgovarajući softver za lokalizaciju mesta opstrukcije u koronarnoj arteriji sa procenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena i preporukom terapije kod pacijenata sa bolom u grudima |  |  |
| 21 | aparat poseduje snimanje resting ritma u trajanju dužem od 9 minuta |  |  |
| 22 | aparat poseduje interni 12 kanalni termo štampač za štampu na A4 termo papiru sa mogućnošću pregleda EKG-a pre štampe, eksporta i/ili memorisanja |  |  |
| 23 | za štampu izveštaja aparat koristi Z-faltani termo papir min širine 210mm. |  |  |
| 24 | brzina min: 12,5-25-50 mm/sec |  |  |
| 25 | osetljivost min: 5-10-20 mm/mV |  |  |
| 26 | aparat poseduje zalivenu, gumenu ili silikonsku alfa numeričku tastaturu laku za čišćenje i direktne funkcijske tastere |  |  |
| 27 | aparat poseduje integrisane minimum 2 USB interfejsa, LAN i WiFi modul |  |  |
| 28 | aparat podržava dvosmernu komunikaciju sa bolničkim informacionim sistemima. |  |  |
| 29 | kompletan softver aparata na srpskom jeziku |  |  |
| 30 | težina aparata, maksimalno 5kg |  |  |
| 31 | uz aparat isporučuje se standardni pripadajući pribor za rad. |  |  |
| 32 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 5

ДЕФИБРИЛАТОР (2 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Poluautomatski/automatski defibrilator sa tehnologijom bifazne defibrilacije |  |  |
| 2 | Automatsko prepoznavanje poremećaja ritma su skladu sa aktuelnim međunarodnim preporukama. |  |  |
| 3 | Analiza ritma i davanje šoka preko samolepljivih elektroda. |  |  |
| 4 | Defibrilator poseduje integrisan RFID detektor i podržava RFID funkciju za identifikaciju roka trajanja samolepljivih elektroda. |  |  |
| 5 | Aparat poseduje mogućnost automatskog prepoznavanja priključenih elektroda za decu i odrasle i u skladu sa tim, automatski vrši izbor energije za priključenog pacijenta. |  |  |
| 6 | Defibrilator poseduje animaciju operatera na srpskom jeziku |  |  |
| 7 | Defibrilator poseduje mogućnost nadogradnje multi jezičke funkcije sa min 3 jezika po izboru korisnika za animaciju operatera. |  |  |
| 8 | Defibrilator poseduje dugme za ponavljanje zadate komande. |  |  |
| 9 | Defibrilator poseduje memorijsku karticu ili internu memoriju za kontinuirano snimanje min.120 minuta kontinuiranog EKG-a, i min.500 događaja. |  |  |
| 10 | Napajanje aparata baterijsko sa baterijom koja je proizvedena, sertifikovana i namenjena za upotrebu isključivo u defibrilatorima. |  |  |
| 11 | Kapacitet baterije min. 140 šokova sa maksimalnom energijom i min. 6 sati rada aparata |  |  |
| 12 | Aparat poseduje sistem za automatsku samokontrolu i mogućnost da vizuelno i zvučno upozorava ukoliko postoji određeni problem |  |  |
| 13 | Defibrilator poseduje integrisane LED indikatore koje pomažu korisnicima da na vreme identifikuju potrebnu aktivnost ( potrebna zamena baterije, istekao rok trajanja elektroda, potrebna servisna intervencija ... ) |  |  |
| 14 | Aparat poseduje integrisanu opciju zvučnog davanja srčanog ritma za pravilno izvođenje masaže/KPR-a |  |  |
| 15 | Aparat poseduje mogućnost nadogradnje GSM opcijom za daljinsko, bežično povezivanje sa centralnim softverom za kontrolu i nadzor defibrilatora |  |  |
| 16 | Težina aparata sa baterijom max. 2,5kg |  |  |
| 17 | Aparat poseduje IP55 standard zaštite |  |  |
| 18 | Aparat poseduje integrisanu ručku za nošenje. |  |  |
| 19 | Radna tepmeratura -5 do 40 C |  |  |
| 20 | Uz aparat се isporučuje: - 6 x par samolepljivih defibrilacionih elektroda sa RFID funkcijom - 2 x bateriju - 1 x uputstvo za upotrebu aparata na engleskom i srpskom jeziku - 1 x pripadajući zidni nosač defibrilatora |  |  |
| 21 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 6

СЕДЕЋА КОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ ПАЦИЈЕНТА (4 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Namena Mehanička invalidska kolica |  |  |
| 2 | Širina sedišta 46 cm |  |  |
| 3 | Naslon za ruke Skida se |  |  |
| 4 | Dubina sedišta 45 cm |  |  |
| 5 | Ukupna širina 67 cm |  |  |
| 6 | Papuče za noge Skidaju se |  |  |
| 7 | Ojačani jastuk za veći komfor |  |  |
| 8 | Kočnice Na ručkama |  |  |
| 9 | Točkovi Puni |  |  |
| 10 | Zadnji točkovi 60 cm |  |  |
| 11 | Prednji točkovi 20 cm |  |  |
| 12 | Težina kolica 19 Kg |  |  |
| 13 | Nosivost do 100 kg |  |  |
| 14 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 7

ЛЕЖЕЋА КОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ ПАЦИЈЕНТА (4 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Namenjen za transport pacijenata u ležećem položaju između različitih prostorija i odeljenja |  |  |
| 2 | Proputan za X zrake i može se koristiti u kombinaciji sa C lukom. |  |  |
| 3 | Napravljen je od čeličnih delova koji su prekriveni epoksi poliesterom |  |  |
| 4 | Segmenti su popunjeni laminiranom pločom koja je propusna za X zrake |  |  |
| 5 | Podešavanje po visini se radi pomoću nožne hidraulične pumpe |  |  |
| 6 | Longitudinalno pomeranje i pomeranje leđnog dela pomoćnu vazdušne opruge sa mogućnošću zaključavanja |  |  |
| 7 | Poseduje promenljiv dušek |  |  |
| 8 | Poseduje zaštitne ograde |  |  |
| 9 | Na vrhovima ramova u ćoškovima se nalaze odbojnici |  |  |
| 10 | Poseduje četiri točka sa centralnim zaključavanjem sa točkom za smer |  |  |
| 11 | Poseduje držač za kasete za snimanje X zracima kod sedalnog i leđnog dela |  |  |
| 12 | Poseduje nosač infuzije |  |  |
| 13 | Poseduje kaiševe za fiksiranje pacijenta |  |  |
| 14 | Poseduje nosač boce za kiseonik |  |  |
| 15 | Ukupna dužina: 2000mm |  |  |
| 16 | Širina bez bočnih ograda: 680mm |  |  |
| 17 | Dimenzije dušeka: 1960x586x60mm |  |  |
| 18 | Podešavanje visine: 600-900mm |  |  |
| 19 | Pomeranje leđnog dela od 0 do 70° |  |  |
| 20 | Trandelenburg pozicija 23° |  |  |
| 21 | Obrnuti trandelenburg 12° |  |  |
| 22 | Maksimalna nosivost 250Kg |  |  |
| 23 | Prečnik točkova 200mm |  |  |
| 24 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 8

ВАГА ЗА МЕРЕЊЕ СА ВИСИНОМЕРОМ (4 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Klasa verifikacije (III) |  |  |
| 2 | Velika platforma sa površinom protiv klizanja za sigurnije merenje pacijenata |  |  |
| 3 | Poseduje točkove za transport |  |  |
| 4 | Ekrani sa obe strane merila tako da očitavanje može istovremeno da izvrši pacijent i lekar |  |  |
| 5 | Kapacitet merenja: do 250 kg |  |  |
| 6 | Gradacija: 100 g |  |  |
| 7 | Visinomer integrisan u stub uređaja |  |  |
| 8 | Opseg visinomera: 88 - 200 cm |  |  |
| 9 | Funkcija za merenje težine dece s majkom pri čemu se težina majke ne uračunava |  |  |
| 10 | Vreme stabilizacije: do 3 sekunde |  |  |
| 11 | Funkcija određivanja indeksa telesne mase (neuhranjeni/normalna težina/gojazni pacijenti) |  |  |
| 12 | Vaga za profesionalnu upotrebu- registrovana u saveznom zavodu za dragocene metale (uverenje o odobrenju tipa merila) |  |  |
| 13 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 9

ОФТАЛМОСКОП (4 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Izvor osvetljenja L-29 Halogena sijalica (4 V, 2,5 V) |  |  |
| 2 | Opseg korekcije -36 D do +35 D (u koracima od 1 D) |  |  |
| 3 | Ručica filtra (sistem osvetljenja) Polarizacioni filter, 4000 K filter |  |  |
| 4 | Posmatrački polarizacioni filter uključen / isključen |  |  |
| 5 | Osvetljenje brojčanik normalni otvor, mali otvor, prorez, |  |  |
| 6 | Koncentrična vaga, bez crvenih filtera |  |  |
| 7 | Baterija 1000RS (nikl-kadmijum punjiva baterija) |  |  |
| 8 | Vreme osvetljenja približno 80 min. |  |  |
| 9 | Dimenzije * 1 * 2 85 mm k 245 mm k 45 mm |  |  |
| 10 | Težina 580 g (+/- 10%) |  |  |
| 11 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 10

ПРЕГЛЕДНА ГИНЕКОЛОШКА ЛАМПА (2 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | intenzitet osvetljenja 40 000- 60 000 lux |  |  |
| 2 | Temperatura boje 4000+/- 500 K |  |  |
| 3 | Reprodukcija boja (CRI – Color Rendering Index) ≥90 Ra |  |  |
| 4 | Dubina osvetlenja >500mm |  |  |
| 5 | Širina svetlosnog spota 150mm |  |  |
| 6 | Širina glave lampe 260 mm |  |  |
| 7 | Količina led lampi 20 kom |  |  |
| 8 | Upravljački displej na svetlosnoj glavi omogućava podešavanje svetline i fokusa |  |  |
| 9 | sa širokim naponskim radnim karakteristikama, pouzdano radi unutar opsega napajanja AC180V-250V |  |  |
| 10 | Mobilna na čvrstom metalnom stativu oslonjen na četri točkića sa kočnicama |  |  |
| 11 | Izmenjiva ručka za pozicioniranje lampe x 2 kom |  |  |
| 12 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 11

СУВИ ЕЛЕКТРИЧНИ СТЕРИЛИТАТОР (2 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Koristi se za suvu sterilizaciju |  |  |
| 2 | Karakteriše ga tih rad, sa patentiranim sistemom forsirane cirkulacije vazduha u komori pomoću građenog ventilatora, što sprečava formiranje delova sa „hladnim vazduhom“. |  |  |
| 3 | Bezbedan rad je obezbeđen automatskom kontrolom zatvaranja vrata i posebnim programima sterilizacije |  |  |
| 4 | Radna zapremina 55l |  |  |
| 5 | Radna temperatura od 10° do 250° |  |  |
| 6 | Materijal komore nerđajućeg čelika AISI 304 |  |  |
| 7 | Automatska mikroprocesorska kontrola |  |  |
| 8 | LED displej |  |  |
| 9 | 3 predefinisana programa sterilizacije |  |  |
| 10 | RS 232 interfejs za komunikaciju sa printerom ili PC-jem |  |  |
| 11 | Odložene funkcije starta i zaustavljanja |  |  |
| 12 | Akustični i vizuelni alarm za greške |  |  |
| 13 | Vremenski raspon 0-40 godina sa intervalima od 1 min |  |  |
| 14 | Digitalni sigurnosni termostat za zaštitu od pregrevanja |  |  |
| 15 | Podešavanje stope ventilacije 10-100% |  |  |
| 16 | Dimenzije komore: 390x400x350 mm |  |  |
| 17 | Broj polica u sterilizatoru 2 |  |  |
| 18 | Uz sterilizator se isporučuju 2 tacne |  |  |
| 19 | Spoljne dimenzije: 640x620x680 mm |  |  |
| 20 | Napajanje: 230 V, 50/60 Hz |  |  |
| 21 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 12

АПАРАТ ЗА СУКЦИЈУ (2 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Aspirator visokog vakuuma |  |  |
| 2 | Napajanje na 12V |  |  |
| 3 | Opseg nivoa vakuuma: od 0 do -0.85 bar |  |  |
| 4 | Protok vazduha: 30 l/min |  |  |
| 5 | Nivo buke: do 61 dB |  |  |
| 6 | Težina: do 4.6 kg sa sukcionom bocom |  |  |
| 7 | Aparat poseduje integrisano LED svetlo za lakše koršćenje pri uslovima slabijeg osvetljenja |  |  |
| 8 | Aparat poseduje integrisanu ručku za nošenje |  |  |
| 9 | Kapacitet baterije: najmanje 45 min pod maksimalnih pritiskom |  |  |
| 10 | Uređaj se isporučuje sa: - Autoklavabilna polikarbonatna posuda od 1L sa zaštitom od prelivanja - 99% antibakterijski hidrofobni filter (20 komada) - Torbica za nošenje - Set silikonskih sterilizabilnih creva - Nosač za sanitet sa integrisanim punjačem |  |  |
| 11 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 13

АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА (20 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Radna temperatura: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F, 15 - 95 % relativna maksimalna vlažnost |  |  |
| 2 | Temperatura čuvanja: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F, 15 - 95 % relativna maksimalna vlažnost |  |  |
| 3 | Postupak merenja: oscilometrijski, u skladu sa Korotkoffovom metodom: Faza I sistolna, Faza V dijastolna |  |  |
| 4 | Raspon merenja: 20 - 280 mmHg – krvni pritisak; 40 - 200 otkucaja u minuti – puls |  |  |
| 5 | Prikazani raspon pritiska u manžetni: 0 - 299 mmHg |  |  |
| 6 | Rezolucija: 1 mmHg |  |  |
| 7 | Statička preciznost: Pritisak u opsegu ± 3 mmHg |  |  |
| 8 | Dugme ON/OFF (uključi/isključi) |  |  |
| 9 | Ekran: displej dijagonale 7,5 cm |  |  |
| 10 | Odeljak za baterije |  |  |
| 11 | Manžetna |  |  |
| 12 | Zatvarač ventila za brzo ispuštanje vazduha |  |  |
| 13 | Balon za naduvavanje |  |  |
| 14 | Priključak za manžetnu |  |  |
| 15 | Utičnica za manžetnu |  |  |
| 16 | Priključak za balon za naduvavanje |  |  |
| 17 | Utičnica za balon za naduvavanje |  |  |
| 18 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 14

СТЕТОСКОП (20 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Funkcije, integriše 5 različitih funkcija u jednom uređaju |  |  |
| 2 | Opremljen sa 3 glave stetoskopa, različite veličine |  |  |
| 3 | Velika / mala membrana za tonove niske / visoke frekvencije |  |  |
| 4 | Glave različitih veličina za odrasle / srednja / za decu za L / M piskave tonove, šumeve i unutar rebarnu detekciju |  |  |
| 5 | Kartica sa imenom |  |  |
| 6 | Upakovan u kutiju zajedno sa tri glave stetoskopa i dve rezervne transparentne plastične membrane, velikom i malom. |  |  |
| 7 | 2 creva dužine do 60cm |  |  |
| 8 | Set treba da sadrži: - Glava stetoskopa sa malom i velikom membranom .....1 kom - Slušalice, hromirane sa belim, plastičnim, nastavcima za uši, srednje veličine .....1 par - Cev debelog zida sa metalnim klipom .....1 par - Rezervna glava, veličina za odrasle .....1 kom - Rezervna glava, srednja veličina .....1 kom - Rezrvna glava, dečija veličina .....1 kom - Rezervni nastavci za uši, veliki i mali .....2 para - Rezervna transparaentna, plastična membrana, velika i mala ...2 para - Plastična kutija za dodatke .....1 kom |  |  |
| 9 | Građa glave stetoskopa: - Velika membrana: za registrovanje srčanih tonova niske frekvencije, dijastolnog i trećeg srčanog tona, kao i prvog i drugog srčanog tona; mogućnost detektovanja visokih, piskavih šumova koje emituje srce - Mala membrana: za registrovanje visokih, piskavih srčanih tonova kod dece - Glava za odrasle: za lociranje niskih i srednjih piskavih tonova i šumova - Srednja glava: dizajnirana tako da se koncetntriše na uzane prostore, kao što su međurebarni ili druge male površine kako bi registrovali niske i srednje piskave tonove i šumove - Glava za decu: prikladna za pregled novorođenčadi i male dece. Potrebno je da lako registruje niske i srednje piskave tonove i šumove kod dečijeg srca |  |  |
| 10 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 15

УРЕЂАЈ ЗА ОМЕКШИВАЊЕ-ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈУ ВОДЕ (1 комад)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | on line instrument za očitavanje kvaliteta vode prečišćene-on-line provodnost vode izraženu u mikrosimensima/cm2 |  |  |
| 2 | Elektronika za kontrolu : |  |  |
| 2.1 | Visokog/niskog pritiska permata |  |  |
| 2.2 | Zaprljanost filtera |  |  |
| 2.3 | Nedostatka vode |  |  |
| 2.4 | visoke vrednosti konduktiviteta |  |  |
| 2.5 | niskog ulaznog pritiska |  |  |
| 3 | Reverzno osmotski modul –Kapaciteta do 100lit/h 1kom |  |  |
| 3.1 | filter Aktivan ugalj -1kom |  |  |
| 3.2 | Pumpu visokog pritiska-1kom |  |  |
| 3.3 | displej PLC 1kom |  |  |
| 3.4 | Mehanički filter 1kom |  |  |
| 3.5 | Manometre WIKA 1kom |  |  |
| 3.6 | BB filter 10“ 1kom |  |  |
| 4 | Kompaktna na točkovima |  |  |
| 5 | Omekšivač |  |  |
| 5.1 | Punjenje 25lit jono mase |  |  |
| 5.2 | sa displejom koji pokazuje vreme,rad omekšivača |  |  |
| 5.3 | Manuelno i automatsko podešavanje rada regeneracije |  |  |
| 5.4 | kompaktan sa solankom |  |  |
| 6 | Tank za stabilizaciju pritiska |  |  |
| 7 | Prohromski tank 150lit sa distributivnom pumpom povezan na system |  |  |
| 8 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 16

МЕДИЦИНСКА ПОДНА ЛАМПА ЗА ПРЕГЛЕД (6 комадa)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Najmodernije monohromatske LED sijalice sa belim svetlom |  |  |
| 2 | Patentirana reflektorska tehnologija |  |  |
| 3 | Jedinstven dizajn položaja LED-a sa bešavno zatvorenom konstrukcijom, zadovoljava najviše higijenske zahteve |  |  |
| 4 | Konstrukcija lampe izrađena od aluminijuma |  |  |
| 5 | Centralna osvetljenost 60.000 lx |  |  |
| 6 | Raspon zatamljenja 0/50/100% |  |  |
| 7 | Dijametar polja osvetljavanja (d10) na razdaljini 1m = 170 mm |  |  |
| 8 | Temperatura boje osvetljenja 4.500 K |  |  |
| 9 | Indeks renderovanja boja Ra (1-8) 96 |  |  |
| 10 | Indeks renderovanja crvene boje (R9) 96 |  |  |
| 11 | Dubina osvetljenja bez dodatnog fokusa L1/L2 na 20% 1.780 mm |  |  |
| 12 | Površina emitovanja svetlosti 220 cm2 |  |  |
| 13 | Porast temperature u visini glave hirurga <1°C |  |  |
| 14 | Broj LED sijalica: 9kom |  |  |
| 15 | Električna specifikacija glavnog svetla |  |  |
| 15.1 | Napon – Primarno napajanje 90-240V |  |  |
| 15.2 | Potrošnja energije na 24V 25W |  |  |
| 16 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)