Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5447- 4 03 NOV 2020.

На основу члана 20. Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 91/19, на даље: Закон) Управа за војно здравство МО, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, о  б  ј  а  в  љ  у  ј  е,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку набавке на коју се Закон не примењује

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: 		Управа за војно здравство

Адреса наручиоца:		Црнотравска 17 Београд

Интернет страница: 		www.mod.gov.rs

Врста наручиоца: 		Орган државне управе

Врста предмета:		набавка добра

Ознака из CPV:		33100000

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи са циљем закључења уговора, у поступку набавке у складу са чланом 20. став 1. тачка 1) Закона, и потписаним међународним уговором на основу којег је настала међународна обавеза Републике Србије у МнОп MINUSCA у ЦАРу.

Предмет јавне набавке

Предмет набавке број 45/ 2020УВЗ, су добра – Медицинска опрема и медицински и лабораторијски материјал, за попуну Војне болнице 2+ у МнОп MINUSCA у ЦАРу, и то:

| Рб | Назив/ опис добра | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биохемијски анализатор | 2 комада |
| 2 | Хематолошки анализатор | 2 комада |
| 3 | Медицински и лабораторијски материјал/ реагенси | кпл |

Укупна расположива н/с за реализцију предметне набавке износе 8,000,000.00 РСД без ПДВа.

Минималне техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке налазе се у прилогу број 1.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована  домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из Закона. Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду (Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозвола за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима).

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда је објављен на интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Начин и место подношења понуда

Понуду доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: ,,Понуда за набавку добра, број 45/ 2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда мора да садржи:

- јединичну и укупну цену за сва тражена добра, са и без ПДВа у РСД;

- назив, каталошки број и/или одговарајућа ознака дефинисана од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему;

- оригинал или фотокопију каталога којима се доказују захтеване техничке карактеристике;

- рок испоруке и квалитативни пријем (најдуже 2 дана од дана закључења уговора);

- Гарантни рок за свако понуђено добро (од дана квантитативног и квалитативног пријема);

- Рок плаћања – 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема целокупне количине уговорених добара и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему;

Уз понуду доставити и, изјаву на сопственом меморандуму, да ће изабрани понуђач приликом испоруке, наручиоцу достави „Корисничко упутство (user manual)" за рад корисника и „Сервисно упутство (service manual)", у два примерка на енглеском и српскпм језику;

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су на наведену адресу приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Крајњи рок за подношење понуда је 06.11.2020. године до 12 сати.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 09.11.2020. године у 12,15 часова на адреси: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, 11000 Београд, Одељење за снадбевање лековима и медицинским срествима, Група за спровођење и праћење реализација јавних набавки, 4 спрат, канцеларија број 12.

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.

Врста критеријума, елементи критеријума

Критеријум за вредновање понуда је "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за понуду у целини.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. краћи рок испоруке, 2. дужа гаранција и 3. жреб.

Контакт

Војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17., Београд, телефон +381 11 36 08 594, факс +381 11 36 08 834, е-пошта marko.sekulovski@mod.gov.rs.

Прилог:

-бр.1. Минималне техничке карактеристике

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

-понуђачима

Објављено:

-на интернет страници МО РС

Прилог број 1.

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР, 2 комада

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потпуно аутоматски биохемијски анализатор |  |
| 2 | Минимално 180 тестова на сат |  |
| 3 | 80 флексибилних позиција за узорке и реагенсе |  |
| 4 | Аутоматско праћење запремине реагенса и преосталих тестова |  |
| 5 | Детектовање нивоа течности и заштита од колизије игле |  |
| 6 | 56 реакционих кивета |  |
| 7 | Одржавање температуре реакционог диска помоћу ваздушног купатила |  |
| 8 | Минимална реакциона запремина 100µL |  |
| 9 | Таласне дужине: 340- 800mm |  |
| 10 | Аларм за количину концентрованог отпада |  |
| 11 | Приказ контрола у реалном времену, дневних и месечних извештаја |  |
| 12 | Аларм за узорак који је изван таргета контроле |  |
| 13 | Опреативни систем Windows 7 или 10 |  |
| 14 | Ниска потрошња воде и минимално одржавање |  |
| 15 | Мала величина апарата (ради лакшег преношења) |  |

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР, 2 комада

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 узорака на сат |  |
| 2 | Запремина узорака: 10µL |  |
| 3 | 19 параметара |  |
| 4 | Екран осетљив на додир |  |
| 5 | Интегрисани баркод читач |  |
| 6 | Интегрисани штампач |  |
| 7 | Могућност екстерне тастатуре и екстерног штампача |  |
| 8 | USB port за архивирање узорака и контрола и унос вредности контрола |  |
| 9 | Паковање реагенаса спремно за употребу- сви у једном паковању (лизир, клинер и дилуент као и простор за отпад) |  |
| 10 | Могућност истовременог активирања 3 нивоа контрола |  |
| 11 | Levey Jennings grafic-и |  |
| 12 | Статус апарата приказан у реалном времену |  |
| 13 | Меморија: 1000 узорака са са хистограмима и 100 резултата QC са хистограмима |  |
| 14 | Мала величина апарата (ради лакшег преношења) |  |

Медицински и лабораторијски материјал/ РЕАГЕНСИ

| РБ | Назив/ опис добра | Количина (у произвођачким паковањима) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALB - Albumin | 2 |
| 2 | ALP - Alkaline Phosphatase | 2 |
| 3 | ALT - Alanine Aminotransferase | 2 |
| 4 | AMY - Amylase | 2 |
| 5 | AST - Aspartate Aminotransferase | 2 |
| 6 | DB - Direct Bilirubin | 2 |
| 7 | TB - Total Bilirubin | 2 |
| 8 | TC - Total Cholesterol | 2 |
| 9 | HDL-C - High Density Lipoprotein-Cholesterol | 4 |
| 10 | Ca ARS - Calcium-Arsenazo | 2 |
| 11 | CK - Creatinine Kinase | 2 |
| 12 | CK MB - Creatinine Kinase MB Isoenzyme | 2 |
| 13 | Cl - Chloride | 2 |
| 14 | CRE - Creatinine | 4 |
| 15 | CHE - Cholinesterase | 2 |
| 16 | GLU-OX - Glucose - Oxidase | 4 |
| 17 | GGT - γ-Glutamyl Transferase | 2 |
| 18 | LDH - Lactate Dehydrogenase | 2 |
| 19 | Mg XB - Magnesium | 2 |
| 20 | PHOS - Inorganic Phosphorus | 2 |
| 21 | TG - Triglycerides | 2 |
| 22 | TP - Total Protein | 2 |
| 23 | TRF - Transferrin | 12 |
| 24 | BUN - Urea | 2 |
| 25 | UA - Uric Acid | 2 |
| 26 | CRP - C-Reactive Protein | 6 |
| 27 | IgA - Immunoglobulin-A | 14 |
| 28 | IgG - Immunoglobulin-G | 14 |
| 29 | IgM - Immunoglobulin-M | 14 |
| 30 | RF - Rheumatoid Factor | 14 |
| 31 | MALB - MicroAlbumin | 12 |
| 32 | Fe-Iron | 2 |
|  | QUALITY CONTROLS AND CALIBRATORS |  |
| 1 | Rheumatoid Factor cal | 1 |
| 2 | Immunoglobulin-A cal | 1 |
| 3 | Immunoglobulin-M cal | 1 |
| 4 | Immunoglobulin-G cal | 1 |
| 5 | C3 - Complement 3 cal | 1 |
| 6 | C4 - Complement 4 cal | 1 |
| 7 | MicroAlbumin cal | 1 |
| 8 | C-Reactive Protein cal | 1 |
| 9 | Specific protein control L1 | 3 |
| 10 | Specific protein control L2 | 3 |
| 11 | CS- Multicalibrator | 12 |
| 12 | Urichem Trak control (mikroalb) | 1 |
| 13 | Lipid Control serum L1 | 3 |
| 14 | Lipid Control serum L2 | 3 |
| 15 | Clinical Chemical Quality Control Serum Level 1 | 12 |
| 16 | Clinical Chemical Quality Control Serum Level 2 | 12 |
|  | SYSTEM SOLUTION |  |
| 1 | CS-Anti Bacteiral Phosphor Free Detergent | 4 |
| 2 | CS-Alkaline Detergent 2 l | 6 |

Испоручују се заједно са апаратима у наведеним количинама

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)