РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

Број 368-7

30.11.2021. године

Позив за подношење понуде, д о с т а в љ а . -			 ______________________

На основу члана 27. став 1, тачка 3. а у складу са чланом 91. Закона о јавним набавкама (РС бр. 91/19, у даљем тексту „Закон“) и и члановима 115. и 125. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 29/14, 9/17 и 34/18), Војна академија, Улица Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11040 Београд (интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs) вас позива да доставите понуду за набавку диплома и сведочанстава, по следећем:

| Ред. бр. | Назив производа | Количина | Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| Мерни уређаји за регистровање и праћење услова микроклиме у депоима за смештај а/г Модел: Novasina ClimaLog 30 – према спефицикацијама произвођача Novasina AG или одговарајући производ другог произвођача, идентичних техничких карактеристика по свим тачкама техничке спецификације наведених компоненти и са компатибилним комуникационим протоколом |  |  |  |
| 1. | Novasina ClimaLog 30 (Ознака производа 260 0866) или одговарајући | 3 | МЕРНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ОПСЕГ МЕРЕЊА: Рел. влажност: 0 %...95 % Температура: - 20 ◦C...+ 50 ◦C Апс. Притисак: 0 m ...10 000 m 300 hPa ... 1 300 hPa; Тачка росе (прорачунски) Апсолутна влажност (прорачунски) ПРИНЦИП МЕРЕЊА: % RH: капацитив. Темп: NTC hPa: piezo Тачност: % RH : +/- 2 %, Темп: +/- 0,3 % од (0 до 40) ◦C, +/- 0,5 % на остатку мерног опсега, hPa: + 1 hPa -0,5 hPa на 25 ◦C Резолуција: % RH: 0,5 % Темп: 0,1 ◦C hPa: 0,1 hPa Димензије: (166x78х32) mm, пластично кућиште Тежина: прибл. 250 g LCD екран: специфични 3 линијски сегментни LCD са приказом стања аларм, подаци, време, конекција. Напајање: 4xAA LR6 батерије (животни век > 1 г.) и +5V USB интерфејс, и опција PoE - Power over Ethernet. Интерфејси: USB, LAN (ethernet TCPI/IP) са опцијом PoE. Меморија: 16 MB – регистровање 3 200 000 тачака – резултата мерења. Мерни интервал: 10/30s, 1/10 / 12/ 15/ 30 min, 1/ 3/ 6/ 12/ 24 h Меморијски интервал: 1/10 / 12/ 15/ 30 min / 3/ 6/ 12 /24h Радни услови: - 20...+ 50 ◦C, 0....95 % RH (некондензовано), до 10 000 m надморске висине. |
| 2. | Опција – извор напајања PS адаптер USB 5V (Ознака производа 260 0872) | 3 | Ул: 90 VAC – 260 VAC, 50 Hz/ 60 Hz, Изл: + 5 VDC, 1.200 mA/ 6W |
| 4. | За сваки инструмент потребно је уверење о еталонирању према стандарду SRPS ISO/IEC 17025 издато од акредитоване метролошке лабораторије (домаће или иностране) и следиво до националног или међународног еталона или реализације SI јединице са изјавом о следивости и изјавом о усаглашености инструмента са метролошким захтевима или спецификацијама према тачкама 7.8.4.1. под e) и 7.8.6. стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 | 3 | RH еталонирана у 7 тачака: 5 %, 20 %, 35%, 50 %, 65 %, 80% i 90 %, на 20 ◦C, Притисак у 10 тачака на целом мерном опсегу, Температура у 15 тачака (укључујући обе тачке на крајевима мерног опсега - 20 ◦C и + 50 ◦C) или у више тачака уколико фабричка уверења садрже већи број тачака Уверење мора садржати за сваку мерну тачку назначену мерну несигурност и укупну мерну несигурност за дату физичку (мерну величину) |
| х | Софтвер пратећи на CD , укључен у понуду (Smart Graph), најновија верзија, Упутство за руковање (Operation manual on CD, укључено) + |  |  |
|  | Софтвер за верификацију и еталонирање (verification and calibration software), са одговарајућом лиценцом, ако постоји такав софтвер или у пратећем софтверу (Smart Graph-у), модул и лиценца за калибрацију откључани тј трајна лиценца, ако модул за калибрацију постоји и ако је потребна додатна лиценца за његову функционалност. Ако постоје варијанте софтвера онда је потребна професионална верзија. Упутство за верификацију и еталонирање (калибрацију) тзв performance tests, са захтевима за еталонирање (услови околине, еталони са захтеваним мерним несигурностима, мерне тачке, утицајни фактори за прорачун мерне несигурности, …), мерни – калибрациони поступци, обрада резултата и тумачење граничних услова .. |  |  |
| х | Фабричко уверење (сертификат) о еталонирању – калибрацији за све мерне величине и мерне опсеге – Укључено у понуду за сваки појединачни уређај и по серијском броју инструмента | 3 |  |
|  | Аналогни кабл укључен у понуду - основну опрему | 3 |  |
|  | USB кабл за пренос података 2 m, укључен у понуду - основну опрему | 3 |  |
|  | Резервни комплет батерија (уз сваки инструмент) укључен у понуду - основну опрему | 3 |  |
|  | Кит за монтажу, укључен у понуду | 3 |  |

Напомена:	Понуђач је обавезен да изврши доставу добара на локацију наручиоца/крајњег кориснка – Војни архив – Ратка Ресановића бр.1, Беле Воде, Београд, о свом трошку.

Заинтересовани понуђачи обавезни су да се најаве 24 часа раније лицу за контакт – пп Петар Ивановић, тел. 011/2051-020, 011/2051-019.

- Ознака из јединственог речника набавки: 38600000 – мерни инструменти.

- Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, изражава се у РСД (обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење).

- На основу примљених понуда, врши се оцена понуде за набавку усуге по следећем:

- Најповољнији понуђач биће онај који буде понудио најнижу цену.

- Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке добара.

- Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке добара, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који даје дужи гарантни рок.

- Понуђач мора испунити прописане услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.

- Испуњење обавезних услове за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује давањем изјаве (Прилог 3). Уколико Војна академија оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, оставиће понуђачу примерени рок да поступи по позиву.

- Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

- Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико понуђача буде изабран као најповољнији, наручилац ће навести и подизвођача у наруџбеници. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке мале вредности, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- Војна академија  може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Војна академија ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.

- Валута плаћања је РСД – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања рачуна изабраног понуђача у протоколу Војне академије, а по реализованој услузи – изради записника о пријему радова.

- Упутство понуђачима како да сачине понуду:

- Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији назив се исписује у складу са међународно признатим ознакама, а према унетом у техничкој спецификацији.

- Обавезна садржина понуде је:

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде“  (Прилог 1);

- Попуњен потписан и печатом оверен „Образац сруктуре цена“ (Прилог 2);

- Попуњена „Изјава о испуњености обавезних услова“, у складу са члана 75. Закона (Прилог 3);

- Попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву о обавези обавештавања наручиоца“ (Прилог 4).

- Попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву о независној понуди“ (Прилог 5).

- Понуђач доставља понуду у писаном облику према садржају тачке 12. тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде правилно попуни хемијском оловком или на рачунару, редоследом сложи (од прилога 1 до 5, потпише и печатом овери. Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу:

Војна академија

Вељка Лукића Курјака бр. 33

11040 Београд

На коверти понуде треба назначити:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 251

НАБАВКА МЕРНИХ УРЕЂАЈА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПАРАМЕТАРА МИКРОКЛИМЕ У ДЕПОИМА ЗА СМЕШТАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

НЕ ОТВАРАТИ

Или путем „е-mail“ адресе: iris.bjelica.vlajic@mod.gov.rs при чему се, у том случају, попуњени и оверни обрасци достављају у пдф форми.

- Понуда ће се сматра благовременом ако је у Војна академија приспела најкасније до 10:00 часова дана 07.12.2021. године.

- Отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Војне академије, у касарни „Генерал Јован Мишковић“, објекат број 3, канцеларија број 315 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно у 10:15 часова дана 07.12.2021. године.

- Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који морају поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде. Записник о отварању понуда потписују представник Војне академије и овлашћени представници понуђача у коме се евидентира њихово присуство и који преузимају примерак записника.

- Војна академија ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке. Доказ из члана 112. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен позивом за подношење понуда, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Војна академија ће извештај о стручној оцени понуда сачинити у року од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

- Понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија биће издата наруџбеница.

- Уколико изабрани понуђач не испуни захтеве из усвојене понуде то ће представљати довољан разлог за поништај Наруџбенице, а Војна академија ће издати наруџбеницу следећем најповољније оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке.

- У случају да понуђач који буде изабран као најповољнији не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за реализацију услуге, Војна академија стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 процента од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) процената износа рачуна.

- У складу са чланом 147. Закона о ЈН,  Војна академија задржава право да обустави поступак набавке из објективних и доказивих разлога.

- Изабрани понуђач – извршилац испоруке предметних добара мерних инструмената која су предмет набавке доставља на Војном архиву на наведену адресу (УлицаРатка Ресановића број 1, Београд).

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити

у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2977 Београд, са назнаком: „Питања за набавку 251, Набавкa мерних уређаја за регистровање и праћење параметара микроклиме у деопима за смештај архивске грађе“, путем „е-mail“ адресе: iris.bjelica.vlajic@mod.gov.rs, путем телефона на број: 011/3609-171 у времену од 08.00-15.00 часова.

Прилози:

- Прилог бр. 1 -	Образац понуде

- Прилог бр. 2 -	Образац структуре цена

- Прилог бр. 3 -	Изјава о испуњености обавезних услова

- Прилог бр. 4 -	Изјава о обавези обавештавања наручиоца

- Прилог бр. 5 -	Изјава о независној понуди

ИБВ/-	Председник комисије

пп Дејан Вилимоновић

Достављено:

- Уз предмет набавка 251,

- а/а (без прилога).

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

П О Н У Д А  број ______________ од ______________ за набавку број 251 – Набавка мерних уређаја за регистровање и праћење параметара микроклиме у деопима за смештај архивске грађе

Општи подаци о понуђачу:

| НАЗИВ |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА |  |
| ОДГОВОРНА ОСОБА |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |

- Рок важења понуде је ________________од дана отварања понуде.

(најмање 60 дана)

- Укупна цена услуге је коначна и износи............................... динара (са обрачунатим ПДВ),

........................................................................................................................................................

(словима)

Место и датум:	Понуђач:

__________________	________________________

(име и презиме)

__________________	________________________

# (потпис и печат)

Прилог 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| НАЗИВ СРЕДСТВА Опис услуге | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Тип, модел | Земља порекла | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 | 8 | 9 (3x5) |
| Novasina ClimaLog 30 (Ознака производа 260 0866) или одговарајући |  |  |  |  |  |  |  | : |
| Опција – извор напајања PS адаптер USB 5V (Ознака производа 260 0872) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За сваки инструмент потребно је уверење о еталонирању према стандарду SRPS ISO/IEC 17025 издато од акредитоване метролошке лабораторије (домаће или иностране) и следиво до националног или међународног еталона или реализације SI јединице са изјавом о следивости и изјавом о усаглашености инструмента са метролошким захтевима или спецификацијама према тачкама 7.8.4.1. под e) и 7.8.6. стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софтвер пратећи на CD , укључен у понуду (Smart Graph), најновија верзија, Упутство за руковање (Operation manual on CD, укључено) + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софтвер за верификацију и еталонирање (verification and calibration software), са одговарајућом лиценцом, ако постоји такав софтвер или у пратећем софтверу (Smart Graph-у), модул и лиценца за калибрацију откључани тј трајна лиценца, ако модул за калибрацију постоји и ако је потребна додатна лиценца за његову функционалност. Ако постоје варијанте софтвера онда је потребна професионална верзија. Упутство за верификацију и еталонирање (калибрацију) тзв performance tests, са захтевима за еталонирање (услови околине, еталони са захтеваним мерним несигурностима, мерне тачке, утицајни фактори за прорачун мерне несигурности, …), мерни – калибрациони поступци, обрада резултата и тумачење граничних услова .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фабричко уверење (сертификат) о еталонирању – калибрацији за све мерне величине и мерне опсеге – Укључено у понуду за сваки појединачни уређај и по серијском броју инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналогни кабл укључен у понуду - основну опрему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB кабл за пренос података 2 m, укључен у понуду - основну опрему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервни комплет батерија (уз сваки инструмент) укључен у понуду - основну опрему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит за монтажу, укључен у понуду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трошкови допреме средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Гарантни рок за испоручену робу је ............. месеци.

- Рок реализације услуге је ............. дана од дана издавања наруџбенице.

- Рок плаћања за пружену услугу одржавања је 30 дана од дана службеног пријема рачуна у Војној академији.

- Понуђени материјали за предметну услугу израде задовољавају стандарде који важе на територији Републике Србије и поседују потребне сертификате.

- Напомена:______________________________________________________________

Место и датум:	Понуђач:

__________________	________________________

(име и презиме)

__________________	________________________

# Прилог 3

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу,

И З Ј А В У

Понуђач__________________________________________________________ испуњава све обавезне услове из чл. 111. и 115. Закона, односно услове дефинисане позивом за подношње понуде за предметну јавну набавку мале вредности, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

- Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:	Понуђач:

__________________	________________________

(име и презиме)

__________________	________________________

(потпис и печат)

Прилог 4

И З Ј А В А

О ОБАВЕЗИ ОБАВЕШТАВАЊА НАРУЧИОЦА

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати на прописан начин, а у вези са јавном набавком мале вредности – Набавка мерних уређаја за регистровање и праћење параметара микроклиме у деопима за смештај архивске грађе, заведена под редним бројем 251.

Место и датум:	Понуђач:

__________________	________________________

(име и презиме)

__________________	________________________

(потпис и печат)

Прилог 5

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да наше предузеће за јавну набавку мале вредности - Набавка мерних уређаја за регистровање и праћење параметара микроклиме у деопима за смештај архивске грађе, заведена под редним бројем 251 за 2021. годину, подноси независну понуду, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:	Понуђач:

__________________	________________________

(име и презиме)

__________________	________________________

(потпис и печат)