Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА са ценама

Електрична опрема и апарати (ОРН 31000000)

„ELECOM SISTEM“ д.о.о Београд, Улица Владимира Поповића бр. 26/3а, 11070 Београд

| Р. Бр из ОС | НАЗИВ ДОБАРА | Ј/М | КОЛ | ЦЕНА без ПДВ по Ј/М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница | ком | 10 | 19.170,00 |
| 3 | Флуо арматура 2x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница | ком | 10 | 19.281,00 |
| 17 | LED рефлектор 20W без сензора, црни, јачина: 20W, напајање: AC 100-240 V, јачина светлости диода: 20W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати. | ком | 5 | 5.423,75 |
| 19 | LED рефлектор 150W без сензора, црни, јачина: 150W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 13000lм, јачина светлости диода: 150W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 6000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати | ком | 30 | 117.231,00 |
| 20 | Надградни рефлектор израђен у LED технологији за спољну и унутрашњу монтажу, намењен за осветљење паркинга, фасада, билборда и мањих спортских терена. Спецификација: Кућиште: алуминијум RAL9006 Улазни напон/фреквенција: 220-240V/50 Hz Боја светлости/температура боје: неутрално бела/4000К Индекс репродукције боје: ≥CRI 70 Животни век: 50000h на L70 Опсег температуре: -45°C - +45°C Димензије (дхшхв) mm: 98х603х392 Светлосни флукс: ≥ 30412lm Степен механичке заштите: IP66 Отпорност светиљке на механички удар: IK08 Ефикасност светиљке: мин 104lm/W Снага: мин 290W Светиљка има СЕ знак. Усаглашена је са следећим стандардима: EN60598.1:2008, EN60598.2.5:1998, EN62493:2015, EN62471:2015, EN55015:2013, EN61000.3.2:2006 + A2:2009, EN61000.3.3:2013, EN61547:2009, EN50581:2012 Рефлектор се испоручује са интегрисаним каблом и приликом монтаже није потребно отварати кућиште. | ком | 1 | 6.059,00 |
| 25 | Сијалица са ужареним влакном Е 27 75W/220V . 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) | ком | 50 | 5.076,00 |
| 29 | Извор светлости флуо цев 36 W, Г- 13 , 6200К, L= 1231, 60mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 90 | 23.771,70 |
| 44 | Лед панел надградни коцкасти 18W, напајање 230 V,јачина светлости 1530Lm,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h | ком | 5 | 7.721,50 |
| 45 | Лед панел надградни oкругли 18W, напајање 230 V,јачина светлости 1530Lm,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h | ком | 10 | 13.625,00 |
| 46 | Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 4000-4500К,IP 20, радни век 30000h | ком | 10 | 21.806,00 |
| 62 | Лед сијалице 12W грло Е-27 220V 4000 К | ком | 200 | 87.468,00 |
| 84 | Грло Е- 40 керамичко 16A/250V IEC 60061 одговарајући квалитету производа Nopal | ком | 10 | 4.191,60 |
| 88 | Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 20 | 5.151,20 |
| 91 | Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 20 | 6.282,40 |
| 92 | Прикључница двострука двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 10 | 2.737,20 |
| 103 | Прикључница двополна 16 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 20 | 4.343,20 |
| 120 | Разводна кутија ОГ за 4 шрафа, ПВЦ, 6 отвора IP 54, димензије 80x80x40 | ком | 10 | 2.262,50 |
| 121 | Разводна кутија ОГ материјал ПС/АБС, отвори 28 мм IP 55, димензије 100x100x50 | ком | 10 | 4.838,00 |
| 127 | Разводна кутија силуминска OG, RK – 6 | ком | 10 | 3.020,00 |
| 128 | Разводна кутија силуминска OG, RK - 4 | ком | 10 | 3.020,00 |
| 137 | Разводна табла 6, Н/З материјал ПВЦ | ком | 2 | 1.058,50 |
| 138 | Разводна табла 12, Н/З материјал ПВЦ | ком | 2 | 1.482,70 |
| 139 | Разводна табла 18, Н/З материјал ПВЦ | ком | 2 | 2.149,30 |
| 140 | Разводна табла 24, Н/З материјал ПВЦ | ком | 2 | 2.452,30 |
| 195 | Кабал PP/Y 3x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 100 | 14.444,00 |
| 196 | Кабал PP/Y 3x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 100 | 22.322,00 |
| 199 | Кабал PP/Y 5x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 50 | 18.332,00 |
| 200 | Кабал PP/L 2x1,5, инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 100 | 10.808,00 |
| 201 | Кабал PP/L 3x1,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 50 | 7.525,00 |
| 207 | Кабал GG/Ј 3x1,5, лицнасти црни, гумени | м | 100 | 17.070,00 |
| 208 | Кабал GG/Ј 3x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 100 | 27.170,00 |
| 209 | Кабал GG/Ј 5x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 100 | 43.936,00 |
| 210 | Кабал PPOO-Y 3x1,5, пун пресек за спољну уградњу | м | 100 | 17.676,00 |
| 211 | Кабал PPOO-Y 3x2,5, пун пресек за спољну уградњу | м | 300 | 78.480,00 |
| 240 | Проводник P/F-1,5, | м | 100 | 4.900,00 |
| 241 | Проводник P/F-2,5, | м | 100 | 7.854,00 |
| 244 | Проводник P/F-10, | м | 100 | 30.806,00 |
| 245 | Проводник P/F-16, | м | 100 | 48.077,00 |
| 250 | Контактор 40A/220V - CN-40 "Кончар" | ком | 10 | 61.095,00 |
| 262 | Склопка CN -25,220 V | ком | 5 | 5.128,35 |
| 263 | Контактор CLO 7-65A | ком | 5 | 11.612,55 |
| 327 | Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 мм2 | ком | 50 | 11.312,50 |
| 330 | Уко уто утикач 5 x 63 А, 400 V IP65 | ком | 10 | 24.230,00 |
| 336 | Уко уто утичница надградна 5 x 63 А, 400 V IP65 | ком | 10 | 36.350,00 |
| 342 | Хилзна 2,5 мм Пролазна изолована | ком | 100 | 1.415,00 |
| 401 | CU окаста папучица 25/8 | ком | 100 | 14.545,00 |
| 402 | CU окаста папучица 25/10 | ком | 100 | 13.030,00 |
| 421 | VS клема 4 мм | ком | 50 | 8.156,50 |
| 422 | VS клема 6 мм | ком | 50 | 9.419,00 |
| 453 | Термоск. Бужир 4,8/1,6 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | м | 30 | 3.909,00 |
| 528 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 35 A | ком | 20 | 8.322,60 |
| 529 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 63 A | ком | 20 | 8.322,60 |
| 531 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 100 A | ком | 20 | 8.322,60 |
| 532 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 125 A | ком | 20 | 8.322,60 |
| 537 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 10А | ком | 20 | 6.696,60 |
| 538 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 16А | ком | 20 | 6.696,60 |
| 539 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 20А | ком | 20 | 6.696,60 |
| 540 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 25А | ком | 20 | 6.696,60 |
| 541 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 36 А | ком | 20 | 6.696,60 |
| 543 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 63 А | ком | 20 | 6.696,60 |
| 612 | Изолир трака PVC 19mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава) | ком | 10 | 596,00 |
| 613 | Везица кабловска дужина: L-100mm, материјал: PVC | ком | 100 | 52,00 |
| 614 | Везица кабловска дужина: L-150mm, материјал: PVC | ком | 100 | 203,00 |
| 615 | Везица кабловска дужина: L-300mм, материјал: PVC | ком | 100 | 355,00 |
| 620 | Светиљка флуо 2 x 36 W, у заштити Ex d II В T5 | ком | 5 | 24.128,95 |
| 635 | Вијак М4х30 | ком | 200 | 1.012,00 |
| 637 | Вијак М5х30 | ком | 200 | 1.012,00 |
| 641 | Вијак М8х30 | ком | 100 | 1.415,00 |
| 645 | Матица М4 | ком | 100 | 506,00 |
| 646 | Матица М5 | ком | 100 | 506,00 |
| 648 | Матица М8 | ком | 100 | 809,00 |
| 652 | Вијак самонарезујући 3х30 | ком | 100 | 809,00 |
| 653 | Вијак самонарезујући 3х35 | ком | 100 | 1.112,00 |
| 658 | Грејач бојлера 2000KW Терморад | ком | 15 | 24.225,00 |
| 674 | Бојлер 80 литара са прохромским казаном „Металац“ или истог квалитета | ком | 2 | 34.843,00 |
| 675 | Бојлер високомонтажни 10 литара | ком | 2 | 12.421,00 |
| УКУПНО без ПДВ-а |  |  | 1.096.699,70 |  |
| ПДВ 20% |  |  | 219.339,94 |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом |  |  | 1.316.039,64 |  |