ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ.

- ВРСТА УСЛУГЕ

Врста предмета јавне набавке услуге је „Текуће одржавање објекта“ предузимају се ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења објеката, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности.

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Предметна услуга мора бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на исту.

| Р.бр. | Ј.М. | Количина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рушење преградних зидова дебљине 15cm од пуне опеке и одвоз шута на градску депонију. |  |  |  |
|  | Цена подразумева и демонтажу 4 ком врата, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | m2 | 15 |  |  |

| 2. | Скидање керамичких плочица у санитарном чвору, зидна и подна керамика и одвоз шута на градску депонију. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | m2 | 40 |  |  |

| 3. | Лупање подне бетонске плоче дебљине 10cm и ископом до 50cm и демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације у санитарном чвору. Одвоз шута на градску депонију. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | m2 | 20 |  |  |

| 4. | Набавка материјала и израда водоводне и канализационе инсталације у санитарном чвору а ради припреме за уградњу WC шоља (4 ком), умиваоника (3 ком), бојлера (1 ком) и подног сливника (2 ком). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Напомена: Тачне мере и површине узети на лицу места. |  |  |  |
|  | Обрачун по позицији комплет |  |  |  |
|  | комплет | 1 |  |  |

| 5. | Набавка материјала, уградња и засипање водоводне и канализационе инсталације и бетонажа подне плоче дебљине 10сm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | Бетонска плоча МБ 25 дебљине 10 cm са постављањем конструктивне арматуре | 20 m2 |  |  |

| 6. | Набавка материјала и постављање електричне инсталације а ради припреме за уградњу бојлера, светла (5 ком), прекидача (2 ком) и утичница 220V (2 ком). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | комплет | 1 |  |  |

| 7. | Набавка материјала и зазиђивање отвора у зиду (65х65) после демонтаже прозора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | m2 | 0,42 |  |  |

| 8. | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова после скидања керамике и израде водоводне и електро инсталације. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. |  |  |  |
|  | m2 | 57 |  |  |

| 9. | Набавка и уградња линеарног сливника 60сm (2 ком) за туш кабине. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | Линеарни сливник | 2 ком |  |  |

| 10. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице са нивелацијом на подни сливник и линеарни сливник у туш кабини. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном |  |  |  |
|  | Израда цементне кошуљице d=5 cm, | 20 m2 |  |  |

| 11. | Набавка материјала и израда хидро изолације на поду у санитарном чвору типа Сика или Кема у два премаза са поставком хидро изолационих трака на саставе зида и пода као и премаз зидова у туш кабини. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Напомена: Тачне мере и површине узети на лицу места. |  |  |  |
|  | Обрачун по позицији комплет |  |  |  |
|  | комплет | 1 |  |  |

| 12. | Демонтажа постојећих дрвених прозора у санитарном чвору (3ком). Набавка и уградња нових ПВЦ прозора окретно нагибни + окретни са орнамент стаклом ниско емисионо 1.4kw. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | 100х140 | 1 ком |  |  |
|  | 60х60 | 1 ком |  |  |

| 13. | Демонтажа постојећих врата (2 ком) и оквира врата (штока). Набавка и уградња нових ПВЦ врата испуна раван панел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | 100х210 | 2 ком |  |  |

| 14. | Набавка и уградња керамичких подних неклизајућих и зидних плочица прве класе домаћег произвођача у санитарном чвору на лепак, фуг маса водоотпорна, ПВЦ лајсне на све отворене ивице и подна решетка сливника од ИНОКСА. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Напомена: Тачне мере и површине узети на лицу места. |  |  |  |
|  | Обрачун |  |  |  |
|  | подне | 20 m2 |  |  |
|  | зидне | 36 m2 |  |  |
|  | ПВЦ лајсне | 25 m |  |  |
|  | подна решетка сливна | 2 ком |  |  |

| 15. | Набавка и уградња кабина од ПВЦ (преграда) портала и врата са испуном од ПВЦ панела. Фиксна преграда 140x200сm и врата 80x200сm. Елементе одвојити од пода 20сm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | ком | 6 |  |  |

| 16. | Набавка и уградња WC шоља (4 ком), са комплетном опремом ек вентила и водокотлића. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | WC шоља | 4 ком |  |  |
|  | водокотлић | 4 ком |  |  |

| 17. | Набавка и уградња умиваоника керамичког ширине 60cm са комлет опремом ек вентила, славине (једноручна батерија Т-Х, Росан серија Кинг или сличног квалитета) и испирно црево. Набавка и уградња огледала (60х60) изнад умиваоника. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | умиваоник | 3 ком |  |  |
|  | славина | 3 ком |  |  |
|  | огледало | 3 ком |  |  |

| 18. | Набавка и уградња туша са фиксном ружом до 30сm пречника (Једноручна батерија Т-Х за туш каду са ручним тушем и зидном шипком, Росан серија Кинг или сличног квалитета). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења позиције. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | туш батерија | 2 ком |  |  |

| 19. | Набавка и уградња бојлера од 80l са потребном опремом. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду |  |  |  |
|  | бојлер 80 l | 1 ком |  |  |

| 20. | Набавка и уградња електро опреме у санитарном чвору. Лед панели наградни 18w (5 ком), утичнице са поклопцем (2 ком), прекидачи за светло (2 ком). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по позицији комплет |  |  |  |
|  | лед панел 18w | 5 ком |  |  |
|  | утичнице са поклопцем | 2 ком |  |  |
|  | прекидач | 2 ком |  |  |

| 21. | Набавка материјала, припрема зидова изнад керамичких плоцица и плафона глетовање и кречење два пута полудисперзијом у белој боји. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |
|  | Обрачун по позицији комплет |  |  |  |
|  | комплет | 1 |  |  |

НАПОМЕНА: 1.Тачне мере и површине узети на лицу места. 2.Приликом обрачуна признају се стварно изведене количине. 3.У цену урачунати све трошкове (превоз радика,опреме и алата). 4.Радови ће се изводити после безбедносне провере.

- КВАЛИТЕТ

Извођач услуге је дужан да у објекте уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

Квалитет реализоване услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсту услуге која се изводи.

Извођач услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга и уграђеног материјала, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача материјала.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Наручилац ће по закључењу уговора именовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем услуге (у даљем тексту: Комисија за пријем) која ће проверавати да ли се поштују уговорне обавезе које се односе на средства финансијског обезбеђења, квалитета и квантитета уговорених услуга односно да ли количина и квалитет пружене услуге одговара уговореној и да ли је пружена услуга у складу са захтеваним техничким карактеристикама - спецификацијама и понудом привредног субјекта и на основу тога сачињавати Записник о пријему.

Комисија за пријем ће сачинити Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге (у даљем тексту Записник о пријему) за свако извршење услуге на основу Коначне ситуације и грађевинског дневника које изда Извршилац услуге, у којем ће констатовати да ли су услуге које су предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором. Записник о пријему се сачињава у два истоветна примерка, који потписују чланови Комисије за пријем, који представља основ за достављање рачуна за извршене услуге.

Уколико се приликом квалитативног и пријема утврде квалитативни недостаци, Извођач услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за кавлитативни пријем одреди.

Уколико Извођач услуге не отклони недостатке у остављеном року, односно уколико недостатке није могуће отклонити, Наручилац има право да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.

- РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Утврђује се уговором и понудом.

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Места извршења услуга је ВП 2827 Нови Сад, улица 1300 Каплара 11.

Због спречавања додатних радова заинтересовани понуђачи услуга пре достављање понуда могу детаљно дефектовати објекат, које се налази на горе наведеној адреси, уз предходну најаву на тел. 021/4835-547 у времену од 10:00 до 14:00 сваког радног дана.

- МЕРЕ СИГУРНОСТИ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Извођач услуге је дужан да за време извођења предметне услуге спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач услуге.

По завршетку услуге, Извођач услуге је дужан да са градилишта повуче своје раднике, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач услуге.