## Sheet1
Partija broj | Stavka broj | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina CApSk | Količina ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost sa PDV-om | Krajnji korisnik | Kvalitet | Medicinsko sredstvo da/ne | Rešenje ALIMSa da/ne | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom KABE GA3
1 | 1 | Klinička hemija, elektroda za određivanje glukoze | set | 6 |  |  | 6 | 17700 | 106200 | 127440 | VMA -IMB |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca na dan isporuke
1 | 2 | Klinička hemija, standard za određivanje glukoze | set | 1 |  |  | 1 | 4954 | 4954 | 5944.8 | VMA -IMB |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca na dan isporuke
1 | 3 | Klinička hemija, sistemski rastvor za određivanje glukoze | ml | 35000 |  |  | 35000 | 4 | 140000 | 168000 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
1 | 4 | Klinička hemija, KIVETA SA HEMOLIZATOM+KAPILARE | set | 6 |  |  | 6 | 29507 | 177042 | 212450.4 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
1 | [8 empty] | 428196 | 513835.2 | [9 empty] | UKUPNO:
2 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatima HORIBA ABX Micros CRP200 i Microsemi
2 | 1 | Hematologija, reagens za automatski analizator, reagens za razblaživanje uzorka | ml | 60000 |  |  | 60000 | 0.5 | 30000 | 36000 | VMA -IMB |  | da | da | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
2 | 2 | Hematologija, reagens za ispiranje aparata | ml | 4000 |  |  | 4000 | 6 | 24000 | 28800 | VMA -IMB |  | da | da | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
2 | 3 | Hematologija, reagens koncentrovani reagens za nedeljno ispiranje aparata | ml | 1000 |  |  | 1000 | 5.5 | 5500 | 6600 | VMA -IMB |  | da | da | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
2 | 4 | Hematologija, kontrola za automatski hematološki analizator, kontrolna krv za kontrolu kvaliteta reagenasa i aparata | set | 2 |  |  | 2 | 6100 | 12200 | 14640 | VMA -IMB |  | da | da | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 1 mesec u trenutku isporuke
2 | 5 | reagens za CRP, set od tri komponente: rastvor za liziranje, pufer i lateks reagensa prevučenog anti CRP antitelima za aparat Microsemi | set | 15 |  |  | 15 | 29700 | 445500 | 534600 | VMA -IMB |  | da | da | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
2 | 6 | reagens za liziranje uzorka Lysebio za aparat Microsemi | ml | 1600 |  |  | 1600 | 16 | 25600 | 30720 | VMA -IMB |  | da | da | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
2 | [8 empty] | 542800 | 651360 | [9 empty] | UKUPNO:
3 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom LABUMAT i URISED
3 | 1 | Klinička hemija, brzi test urina - Trake za urin za analizator Labumat i Urised | kom | 24000 |  |  | 24000 | 21 | 504000 | 604800 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
3 | 2 | Specijalne kivete za aparat LABUMAT I URISED | kom | 24000 |  |  | 24000 | 92 | 2208000 | 2649600 | VMA -IMB | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
3 | 3 | Specijalne epruvete za analizator 6ml.,za aparat Labumat i Urised | kom | 100 |  |  | 100 | 32.5 | 3250 | 3900 | VMA -IMB | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja
3 | 4 | Specijalne epruvete 16x105mm (12ml) kompatibilne sa aparatom Labumat i Urised | kom | 2000 |  |  | 2000 | 8 | 16000 | 19200 | VMA -IMB | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja
3 | [8 empty] | 2731250 | 3277500 | [9 empty] | UKUPNO:
4 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom STARRSED AUTO COMPACT
4 | 1 | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, rastvor za razblaživanje uzorka | ml | 15000 |  |  | 15000 | 4.5 | 67500 | 81000 | IMB-VMA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
4 | 2 | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, sredstvo za dezinfekciju | ml | 25000 |  |  | 25000 | 3.5 | 87500 | 105000 | IMB-VMA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
4 | 3 | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, fiziološki rastvor | ml | 5000 |  |  | 5000 | 4.5 | 22500 | 27000 | IMB-VMA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
4 | 4 | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, rastvor za ispiranje | ml | 120000 |  |  | 120000 | 1.5 | 180000 | 216000 | IMB-VMA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
4 | [8 empty] | 357500 | 429000 | [9 empty] | UKUPNO:
5 |  | Test trake za fizičko hemijski pregled urina
5 | 1 | Klinička hemija, brzi test urina - TEST TRAKE ZA ANALIZU URINA -minimum 10 analiza sa mikroalbuminurijom | kom | 6000 |  | 11000 | 17000 | 10 | 170000 | 204000 | VMA-IMB, |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 |  | Laboratorijski reagensi za aparate CAPILLARYS i HYDRASSYS 2+HYRYS 2
6 | 1 | Imunohemija, specifični proteini, set za imunofiksaciju seruma(set od 8 komponenti,agarozni gel,puf.trake,kisela ljubičasta boja,rastvor za razblaživanje,aplikatori,filter papir tanji i deblji,papirni češljići) | SET | 1 |  |  | 1 | 32803.2 | 32803.2 | 39363.84 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 2 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, ANTISERUM za fiksaciju G-A-M-A-K-L(set od 6 komponenti,fiksativni rastvor,anti IgG,IgA,IgM,anti KAPPA,anti LAMBDA) | SET | 1 |  |  | 1 | 18278.4 | 18278.4 | 21934.08 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 3 | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM IgD | KOM | 1 |  |  | 1 | 10608 | 10608 | 12729.6 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 4 | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM IgE | KOM | 1 |  |  | 1 | 13056 | 13056 | 15667.2 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 5 | Klinička hemija, kontrola, SERUM KONTROLNI PATOLOŠKI | ml | 10 |  |  | 10 | 4765.44 | 47654.4 | 57185.28 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 6 | Klinička hemija, kontrola, SERUM KONTR, NORMALNI | ml | 10 |  |  | 10 | 1925.76 | 19257.6 | 23109.12 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 7 | Klinička hemija, supstrati, SET ZA ELEKTROFOREZU PROTEINA U SERUMU.(set od 4 komponenti,pufer,rastvor za ispiranje,dil.čašice,filteri) | SET | 6 |  |  | 6 | 64790.4 | 388742.4 | 466490.88 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 8 | Klinička hemija, ostala klinička hemija, RASTVOR ZA ČIŠNJENJE APARATA ZA EF-PROTEINA U SERUMU | KOM | 2 |  |  | 2 | 7996.8 | 15993.6 | 19192.32 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 9 | Imunohemija, specifični proteini, SET ZA B.J. PROTEIN(set od 7 komponenti,pufer.trake,agarozni gel,filter papir tanji i deblji,pap.češljići,aplikatori, ljubičasta kisela boja) | SET | 1 |  |  | 1 | 32803.2 | 32803.2 | 39363.84 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 10 | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, ANTISERUM ZA FIKSACIJU GAM-K-L(set od 4 komponente,fiksativni rastvor,anti IgGAM,anti KAPPA,anti LAMBDA) | SET | 1 |  |  | 1 | 18278.4 | 18278.4 | 21934.08 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 11 | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, ANTISERUM ZA FIKSACIJU Kf-Lf (set od 2 komponente,anti KAPPA FREE,anti LAMBDA FREE) | SET | 1 |  |  | 1 | 34924.8 | 34924.8 | 41909.76 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 12 | Imunohemija, specifični proteini, SET ZA OLIGOKLONALNI TEST U LIKVORU(set od 13 komponenti, agarozni gel, puf.trake, rastvor za razblaživanje uzoraka, rastvor za razblaživanje antiseruma, rastvor za ispiranje, rehidratacioni r-or, TTF1/TTF2 rastvarač, TTF1, TTF2, aplikatori, filter papir tanji i deblji, pap.češljići) | SET | 3 |  |  | 3 | 45369.6 | 136108.8 | 163330.56 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | 13 | Klinička hemija, supstrati, SET ZA ELEKTROFOREZU PROTEINA U URINU( set od 5 komponenti,agarozni gel,puf.trake, kisela ljubičasta boja,filter papir,aplikatori) | SET | 2 |  |  | 2 | 29539 | 59078 | 70893.6 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
6 | [8 empty] | 827586.8 | 993104.16 | [9 empty] | UKUPNO:
7 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatima BioVue *
7 | 1 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-D IgM/IgG clon RUM-1+MS26 ZA APARATE BIOVUE SISTEMA (pak a 10mL) | ML | 1000 |  |  | 1000 | 120 | 120000 | 144000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 2 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-D clon MS-201 humani monoclonal IgM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA (pak a 10 mL) | ML | 500 |  |  | 500 | 130 | 65000 | 78000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 3 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-E ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 10 |  |  | 10 | 850 | 8500 | 10200 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 4 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-e ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 10 |  |  | 10 | 1250 | 12500 | 15000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 5 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-C ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 10 |  |  | 10 | 950 | 9500 | 11400 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 6 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-c ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 10 |  |  | 10 | 900 | 9000 | 10800 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 7 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Cw monoclonal ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 4 |  |  | 4 | 3350 | 13400 | 16080 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 8 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-A ZA APARATE BIOVUE SISTEMA (pak a 10mL) | ML | 1600 |  |  | 1600 | 58 | 92800 | 111360 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 9 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-B ZA APARATE BIOVUE SISTEMA (pak a 10mL) | ML | 1910 |  |  | 1910 | 58 | 110780 | 132936 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 10 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-AB ZA APARATE BIOVUE SISTEMA (pak a 10mL) | ML | 600 |  |  | 600 | 60 | 36000 | 43200 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 11 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Fya MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 4 |  |  | 4 | 2800 | 11200 | 13440 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 12 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Fyb POLIKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 4 |  |  | 4 | 5000 | 20000 | 24000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 13 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Lea MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 4 |  |  | 4 | 5000 | 20000 | 24000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 14 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-K MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 10 |  |  | 10 | 950 | 9500 | 11400 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 15 | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-k MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 2 |  |  | 2 | 2800 | 5600 | 6720 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 16 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-M ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 10 |  |  | 10 | 1800 | 18000 | 21600 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 17 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-P1 MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 2 |  |  | 2 | 2000 | 4000 | 4800 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 18 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-s MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 2 |  |  | 2 | 5250 | 10500 | 12600 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 19 | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-S MONOKLONSKI ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | ML | 2 |  |  | 2 | 7500 | 15000 | 18000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | 20 | Hematologija, imunohematologija - Reagens za kiselu eluciju ZA APARATE BIOVUE SISTEMA (za 10 testova) | PAK | 5 |  |  | 5 | 6350 | 31750 | 38100 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
7 | [8 empty] | 623030 | 747636
7 |  | * Potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje kompatibilnost sa BioVue karticama kao i ostale navedene karakteristike | [17 empty] | UKUPNO:
8 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-D | ML |  | 1500 |  | 1500 | 120 | 180000 | 216000 | VB Niš |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
9 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-E | ML |  | 20 |  | 20 | 850 | 17000 | 20400 | VB Niš |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
10 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-C | ML |  | 20 |  | 20 | 950 | 19000 | 22800 | VB Niš |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
11 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-A | ML |  | 1400 |  | 1400 | 58 | 81200 | 97440 | VB Niš |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
12 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-B | ML |  | 1400 |  | 1400 | 58 | 81200 | 97440 | VB Niš |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
13 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-AB | ML |  | 1400 |  | 1400 | 60 | 84000 | 100800 | VB Niš |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
14 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI HUMANI GLOBULIN | ML | 100 | 1360 |  | 1460 | 125 | 182500 | 219000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
15 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-IgG | ML | 50 | 30 |  | 80 | 130 | 10400 | 12480 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
16 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-N | ML | 5 |  |  | 5 | 2300 | 11500 | 13800 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
17 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Leb MONOKLONSKI | ML | 4 |  |  | 4 | 4800 | 19200 | 23040 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
18 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-A1 | ML | 15 |  |  | 15 | 1250 | 18750 | 22500 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
19 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Jka MONOKLONSKI | ML | 3 |  |  | 3 | 6800 | 20400 | 24480 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
20 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Jkb MONOKLONSKI | ML | 3 |  |  | 3 | 6800 | 20400 | 24480 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
21 |  | Test reagens anti-Kpa | ML | 2 |  |  | 2 | 3800 | 7600 | 9120 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
22 |  | Test reagens anti-Kpb | ML | 2 |  |  | 2 | 3850 | 7700 | 9240 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
23 |  | Test reagens anti-H lektin | ML | 2 |  |  | 2 | 3850 | 7700 | 9240 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
24 |  | Test reagens anti-C3d monoklonski | ML | 4 |  |  | 4 | 2000 | 8000 | 9600 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
25 |  | Test reagens Anti-CDE monoklonski | ML | 280 |  |  | 280 | 565 | 158200 | 189840 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
26 |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI HUMAN GLOBULINOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 5000 |  |  | 5000 | 560 | 2800000 | 3360000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
27 |  | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-A/ANTI-B/ANTI-AB/ANTI-D/ANTI-CDE/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 200 |  |  | 200 | 500 | 100000 | 120000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
28 |  | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-A/ANTI-B/ANTI-D/KONTROLA/OBRATNI RASTVARAČ ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 200 |  |  | 200 | 510 | 102000 | 122400 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
29 |  | Imunohematologija, rastvarač - KARTICE SA OBRATNIM RASTVARAČEM ZA ODREĐIVANJE ANTITELA U SERUMU ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 100 |  |  | 100 | 450 | 45000 | 54000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
30 |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE NEUTRALNE ZA IDENTIFIKACIJU ANTITELA KORIŠĆENJEM TEST ERITROCITA TRETIRANIH ENZIMOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 200 |  |  | 200 | 550 | 110000 | 132000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
31 |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI-IgG, ANTI-C3b, C3d/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 100 |  |  | 100 | 550 | 55000 | 66000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
32 |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI HUMANIM GLOBULINOM/NEUTRALNE ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | KOM | 200 |  |  | 200 | 650 | 130000 | 156000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
33 |  | Hematologija, imunohematologija - REAGENS BLISS ZA RAD NA KARTICAMA BIOVUE SISTEMA | ML | 3600 |  |  | 3600 | 200 | 720000 | 864000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
34 |  | NASTAVAK ZA PIPETU BIOVUE SISTEMA OD 1200 μL | KOM | 1920 |  |  | 1920 | 30 | 57600 | 69120 | VMA -ITH |  | NE | NE | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od dana zaključenja ugovora | NEOGRANIČEN
35 |  | Imunohematologija, TEST ERITROCITI ZA IDENTIFIKACIJU ANTITELA NA KARTICAMA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA - Set sadrži 11 bočica po 3 ml test eritrocita različitog fenotipa, koncentracije 3% | SET | 8 |  |  | 8 | 39000 | 312000 | 374400 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 33% fabričkog roka na dan svake isporuke
36 |  | Imunohematologija, TEST ERITROCITI ZA ISPITIVANJE ANTITELA NA KARTICAMA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA - Set sadrži 3 bočice od po 10 ml test eritrocita različitog fenotipa, koncentracije 3% | SET | 7 |  |  | 7 | 20000 | 140000 | 168000 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 33% fabričkog roka na dan svake isporuke
37 |  | Imunohematologija, TEST ERITROCITI TRETIRANI ENZIMOM ZA IDENTIFIKACIJU ANTIERITROCITNIH ANTITELA - Set sadrži 11 bočica test eritrocita, tretiranih enzimima različitog fenotipa, svaka bočica ima svoju kapaljku, koncentracije 3% | SET | 4 |  |  | 4 | 36650 | 146600 | 175920 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
38 |  | Imunohematologija, TEST ERITROCITI TRETIRANI ENZIMOM ZA ISPITIVANJE ANTIERITROCITNIH ANTITELA - Set sadrži 3 bočice test eritrocita tretiranih enzimima različitog fenotipa, svaka bočica ima svoju kapaljku, koncentracije 3% | SET | 4 | 4 |  | 8 | 13350 | 106800 | 128160 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
39 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom BECKMAN COULTER
39 | 1 | Hematologija, potrošno sredstvo za automatski hematološki analizator BECKMAN COULTER - boca od 500 ML | ML | 3000 |  |  | 3000 | 11 | 33000 | 39600 | VMA -ITH, IMI |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
39 | 2 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator BECKMAN COULTER - Set se sastoji od tečnosti za rad u većem pakovanju zapremine 15000ML i manje boce od 300M | SET | 6 |  |  | 6 | 20910 | 125460 | 150552 | VMA -ITH, IMI |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
39 | [8 empty] | 158460 | 190152 | [9 empty] | UKUPNO:
40 |  | DIMETHYL SULFOXYDE - čistoća 99,9% | ML | 1000 |  |  | 1000 | 186 | 186000 | 223200 | VMA -ITH | USP, CE, Sertifikat da je krioprotektor kod transplantacije ćelija (za humanu upotrebu) | DA | DA | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% fabričkog roka na dan isporuke
41 |  | KOLONA ANALITIČKA HPLC C8 250-4, 5 μm | KOM | 1 |  |  | 1 | 76000 | 76000 | 91200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
42 |  | Kalibracioni standardni rastvor PH 4 500ML | KOM | 1 |  |  | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
43 |  | Kalibracioni standardni rastvor PH 7 500ML | KOM | 1 |  |  | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
44 |  | Kalibracioni standardni rastvor PH 10 500 ML | KOM | 1 |  |  | 1 | 1600 | 1600 | 1920 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
45 |  | ACIDUM ASCORBICUM STD | MG | 4000 |  |  | 4000 | 3.5 | 14000 | 16800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
46 |  | ACIDUM CITRICUM STD | MG | 500 |  |  | 500 | 10 | 5000 | 6000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
47 |  | SAHAROSA STD | mg | 1000 |  |  | 1000 | 7 | 7000 | 8400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
48 |  | Hlorovodonicna kiselina TITRISOL 1M | KOM | 1 |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 1800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
49 |  | Oksalna kiselina - TITRISOL 0.05 M | KOM | 2 |  |  | 2 | 2000 | 4000 | 4800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
50 |  | Amonijum tiocijanat - TITRISOL 0.1M | KOM | 1 |  |  | 1 | 1900 | 1900 | 2280 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
51 |  | Srebro nitrat - TITRISOL 0.1M | KOM | 2 |  |  | 2 | 3000 | 6000 | 7200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
52 |  | Kalijum permanganat - TITRISOL 0.02M | KOM | 1 |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 3000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
53 |  | KIT poliola - šećernih alkohola a 500 mg | KOM | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
54 |  | Laktoza monohidrat std | mg | 1000 |  |  | 1000 | 7 | 7000 | 8400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
55 |  | Maltoza monohidrat std | mg | 1000 |  |  | 1000 | 7 | 7000 | 8400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
56 |  | KIT MONOSACCHARIDES a 500 mg | KOM | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
57 |  | KOLONA ANALITIČKA HPLC C18 250-4, 5 μm | KOM | 1 |  |  | 1 | 76000 | 76000 | 91200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
58 |  | NATRII HYDROXYDUM - TITRISOL 0.1 N | KOM | 1 |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
59 |  | NATRII THIOSULFAS - TITRISOL 0.1M | KOM | 1 |  |  | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
60 |  | Sertifikovani REFERENTNI MATERIJAL različite koncentracije teških metala u matriksu voda | ML | 1000 |  |  | 1000 | 82 | 82000 | 98400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
61 |  | Sertifikovani REFERENTNI MATERIJAL- različite koncentracije metala i vitamina u matriksu hrana | G | 100 |  |  | 100 | 1500 | 150000 | 180000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
62 |  | Sertifikovani REFERENTNI MATERIJAL- različite koncentracije analita za proveru parametara kvaliteta vode | ml | 500 |  |  | 500 | 60 | 30000 | 36000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
63 |  | Sertifikovani REFERENTNI MATERIJAL- različite koncentracije analita u matriksu voda (kalcijum,magnezijum,tvrdoca) | ml | 250 |  |  | 250 | 40 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
64 |  | Sertifikovani REFERENTNI MATERIJAL- rezidualni hlor u matriksu voda (2mg/L) | pak | 1 |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
65 |  | STANDARD ICP/OES GVOŽĐE | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
66 |  | STANDARD ICP/OES MANGAN | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
67 |  | STANDARD ICP/OES KADMIJUM | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
68 |  | TITRIPLEX III - TITRISOL 0.1M | KOM | 1 |  |  | 1 | 2200 | 2200 | 2640 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
69 |  | STANDARD ICP/OES MOLIBDEN | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
70 |  | STANDARD ICP/OES ARSEN | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
71 |  | STANDARD ICP/OES NIKL | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
72 |  | STANDARD ICP/OES HROM | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
73 |  | Cyanocobalaminum - vitamin B12 HPLC standard | mg | 100 |  |  | 100 | 70 | 7000 | 8400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
74 |  | Cholecalciferol - vitamin D3 HPLC standard | mg | 200 |  |  | 200 | 65 | 13000 | 15600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
75 |  | STANDARD ICP/OES MAGNEZIJUM | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
76 |  | Acidum folicum HPLC standard | mg | 1000 |  |  | 1000 | 8 | 8000 | 9600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
77 |  | STANDARD ICP/OES OLOVO | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
78 |  | METHYLPARABEN HPLC standard | mg | 250 |  |  | 250 | 40 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
79 |  | PROPYLPARABEN HPLC standard | mg | 250 |  |  | 250 | 40 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
80 |  | Analiticka standardna smeša katjona za jonsku hromatografiju | KOM | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
81 |  | Analiticka standardna smesa anjona za jonsku hromatografiju | KOM | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
82 |  | TOCOPHEROLUM-DL-ALPHA, HPLC standard | MG | 200 |  |  | 200 | 65 | 13000 | 15600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
83 |  | TOCOPHEROLUM-DL-DELTA HPLC standard | MG | 100 |  |  | 100 | 65 | 6500 | 7800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
84 |  | TOCOPHEROLUM-GAMA, HPLC standard | MG | 50 |  |  | 50 | 580 | 29000 | 34800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
85 |  | TOCOPHEROLUM-BETA, HPLC standard | MG | 50 |  |  | 50 | 1300 | 65000 | 78000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
86 |  | Kalibracioni standardni rastvor za odredjivanje elektroprovodljivosti konduktometrijski 0,084 uS/cm | ml | 500 |  |  | 500 | 8 | 4000 | 4800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
87 |  | Kalibracioni standardni rastvor za odredjivanje elektroprovodljivosti konduktometrijski 1,413 uS/cm | ml | 500 |  |  | 500 | 8 | 4000 | 4800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
88 |  | Kalibracioni standardni rastvor za odredjivanje boje vode spektrofotometrijski,500° Pt/Co | ml | 100 |  |  | 100 | 160 | 16000 | 19200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
89 |  | Komplet kalibracionih standardni hrastvora za odredjivanje mutnoce vode turbidimetrijski (0-100NTU) | kom | 1 |  |  | 1 | 15000 | 15000 | 18000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
90 |  | STANDARD Trans 4-Hydroxy L -proline | mg | 5000 |  |  | 5000 | 1 | 5000 | 6000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
91 |  | Komplet za odredjivanje amonijaka na Spektrokvant Pharo300 aparatu, a 500 analiza | pak | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
92 |  | Komplet za odredjivanje rezidualnog hlora na Spektrokvant Pharo300 aparatu, a 200 analiza | pak | 2 |  |  | 2 | 20000 | 40000 | 48000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
93 |  | Komplet za odredjivanje silicijum dioksida na Spektrokvant Pharo300 aparatu, a 100 analiza | pak | 1 |  |  | 1 | 14500 | 14500 | 17400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
94 |  | Komplet za odredjivanje fluorida na Spektrokvant Pharo300 aparatu, a 250 analiza | pak | 1 |  |  | 1 | 15000 | 15000 | 18000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
95 |  | Komplet za odredjivanje cijanida na Spektrokvant Pharo300 aparatu, a 200 analiza | pak | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
96 |  | Komplet za odredjivanje nitrita na Spektrokvant Pharo300 aparatu, a 335 analiza | pak | 1 |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 21600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
97 |  | Piridoksin hidrohlorid std HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 10 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
98 |  | Tiamin hidrohlorid std HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 10 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
99 |  | Riboflavin hidrohlorid std HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 10 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
100 |  | Riboflavin Na fosfat std HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 10 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
101 |  | Retinolacetat, analiticki standard za HPLC | mg | 200 |  |  | 200 | 60 | 12000 | 14400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
102 |  | Retinol palmitat, analiticki standard za HPLC | mg | 100 |  |  | 100 | 60 | 6000 | 7200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
103 |  | Retinol, analiticki standard za HPLC | mg | 200 |  |  | 200 | 60 | 12000 | 14400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
104 |  | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje amonijaka u vodi | mL | 100 |  |  | 100 | 48 | 4800 | 5760 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
105 |  | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje hlorida u vodi | mL | 200 |  |  | 200 | 48 | 9600 | 11520 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
106 |  | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje nitrita u vodi | mL | 100 |  |  | 100 | 48 | 4800 | 5760 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
107 |  | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje nitrata u vodi | mL | 100 |  |  | 100 | 48 | 4800 | 5760 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
108 |  | Niacin amid, analiticki standard za HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 30 | 30000 | 36000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
109 |  | Kalcijum pantotenat, analiticki standard za HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 15 | 15000 | 18000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
110 |  | beta-karoten, analiticki standard za HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 13 | 13000 | 15600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
111 |  | STANDARD ICP/OES KALCIJUM | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
112 |  | STANDARD ICP/OES CINK | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
113 |  | STANDARD ICP/OES ZIVA | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
114 |  | STANDARD ICP/OES SELEN | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
115 |  | Standard kinina | mg | 5000 |  |  | 5000 | 1 | 5000 | 6000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
116 |  | Standard HPLC kofein | mg | 250 |  |  | 250 | 60 | 15000 | 18000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
117 |  | Standard HPLC Acesulfam K | mg | 500 |  |  | 500 | 20 | 10000 | 12000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
118 |  | Standard HPLC Aspartam | mg | 500 |  |  | 500 | 15 | 7500 | 9000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
119 |  | Standard HPLC Na- ciklamat | mg | 1000 |  |  | 1000 | 3.8 | 3800 | 4560 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
120 |  | Standard HPLC Saharin Na | mg | 500 |  |  | 500 | 16 | 8000 | 9600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
121 |  | Standard HPLC K sorbat | mg | 1000 |  |  | 1000 | 9.8 | 9800 | 11760 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
122 |  | Standard HPLC Na benzoat | mg | 1000 |  |  | 1000 | 9.8 | 9800 | 11760 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
123 |  | Standard HPLC taurin | mg | 1000 |  |  | 1000 | 11 | 11000 | 13200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
124 |  | Standard Ca karbonat | g | 25 |  |  | 25 | 180 | 4500 | 5400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
125 |  | 5 hidroksimetil 1,2 furan aldehid std HPLC | mg | 1000 |  |  | 1000 | 9 | 9000 | 10800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
126 |  | Standard kalijum permanganat | g | 25 |  |  | 25 | 180 | 4500 | 5400 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
127 |  | HPLC kolona za odredjivanje monosaharida, polisaharida i šećernih alkohola na RI detektoru | KOM | 1 |  |  | 1 | 150000 | 150000 | 180000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | не | не | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
128 |  | PRIBOR ZA UZIMANJE BRISA ZA KONTROLU ČISTOĆE POVRŠINA ( компатибилан са апаратом "Lightning MVP" proizvođača Biocontrol) | KOM | 300 |  |  | 300 | 275 | 82500 | 99000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
129 |  | HY-LITE REFILL SURFACE CONTROL | KOM | 100 |  |  | 100 | 450 | 45000 | 54000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
130 |  | Test QCV elisa kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 120 |  |  | 120 | 184 | 22080 | 26496 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
131 |  | ELISA test SPT kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 60 |  |  | 60 | 785 | 47100 | 56520 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
132 |  | SPT supplement kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 60 |  |  | 60 | 13000 | 780000 | 936000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
133 |  | ELISA test LMX kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 60 |  |  | 60 | 570 | 34200 | 41040 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
134 |  | LMX BROTH 6x225 ml kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 10 |  |  | 10 | 2650 | 26500 | 31800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
135 |  | LMX BROTH SUPP. 6x6 ml kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 2 |  |  | 2 | 12000 | 24000 | 28800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
136 |  | ELISA test SET kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 120 |  |  | 120 | 1000 | 120000 | 144000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
137 |  | VIDAS CAMPYLOBACTER 30 TESTS kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 30 |  |  | 30 | 1500 | 45000 | 54000 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
138 |  | CFB MINIBAG 10x225 ml kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 3 |  |  | 3 | 13800 | 41400 | 49680 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
139 |  | Generbox microaer, 10 sachets kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 6 |  |  | 6 | 2600 | 15600 | 18720 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
140 |  | COMBIBAG kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 2 |  |  | 2 | 6200 | 12400 | 14880 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 6 meseci na dan isporuke
141 |  | BD CrystalTM Enteric/Nonfermentor ID Kit 20 tests | PAK | 1 |  |  | 1 | 21000 | 21000 | 25200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
142 |  | BD CrystalTM Gram-positive ID Kit 20 tests | PAK | 1 |  |  | 1 | 23000 | 23000 | 27600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
143 |  | Kesice za produkciju anaerobne atmosfere za laboratorijske lonce kapaciteta 10-15 Petri ploča a 20 kesica | PAK | 8 |  |  | 8 | 6000 | 48000 | 57600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
144 |  | ReadyCon Pat test serum solutio for glucosae and lactate ready for use set of 25 pcs | KOM | 1 |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 9600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
145 |  | ReadyCon Norm test serum solutio for glucosae and lactate ready for use set of 25 pcs | KOM | 1 |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 9600 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
146 |  | Multistandard solution 12 mmol/L za laktat analajzer | KOM | 1 |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 4800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
147 |  | Glucosae/Lactate system solution canister 2,5L | KOM | 1 |  |  | 1 | 14000 | 14000 | 16800 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
148 |  | Micro test tube Glucosae/Lactate hemolysinig solutio (Sodium Na+ heparinized) | KOM | 1000 |  |  | 1000 | 31 | 31000 | 37200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
149 |  | Čip senzor laktata - (kompatibilan sa aparatom Biosen C proizvođača EKF diagnostic) | KOM | 2 |  |  | 2 | 13000 | 26000 | 31200 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke
150 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje azotovih oksida | kom | 40 |  |  | 40 | 2000 | 80000 | 96000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
151 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje benzena | kom | 10 |  |  | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
152 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje ugljenmonoksida | kom | 30 |  |  | 30 | 2000 | 60000 | 72000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
153 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje ugljendioksida | kom | 10 |  |  | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
154 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje perhloretilena | kom | 10 |  |  | 10 | 2800 | 28000 | 33600 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
155 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje trihloretilena | kom | 10 |  |  | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
156 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje fenola | kom | 10 |  |  | 10 | 1500 | 15000 | 18000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
157 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje amonijaka | kom | 10 |  |  | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 2 godine u momentu isporuke
158 |  | Colcemid rast. 10ug/ml a 10ml | ml | 50 |  |  | 50 | 511.3 | 25565 | 30678 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | Min. 50% proizvođačkog roka na dan isporuke
159 |  | STANDARD ICP/OES BAKAR | ML | 100 |  |  | 100 | 90 | 9000 | 10800 | IMR | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke
160 |  | Citološke boje
160 | 1 | May Grunwald boja 1. Eozin indeks 52015. 2.Metilensko plavo indeks 45380 0.5g/l | ml | 100000 |  |  | 100000 | 1.8 | 180000 | 216000 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | da | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
160 | 2 | Giemsa boja 1. Eozin indeks 52015+azur 4.1g/l 2. Metilensko plavo indeks 45380 2.4g/l | ml | 50000 |  |  | 50000 | 3.5 | 175000 | 210000 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | da | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
160 | 3 | Papanicolaous solucion (hematoxline). Količina hematoksilina po Harisu indeks boje 75290 5.3g/l | ml | 20000 |  |  | 20000 | 3.4 | 68000 | 81600 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | da | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
160 | 4 | Papanicolaous solucion (oran g). Količina Oran G po Harisu indeksa boje 16230 1.9g/l | ml | 20000 |  |  | 20000 | 2.5 | 50000 | 60000 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | da | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
160 | 5 | Papanicolaous solucion polychrome. Polihromatski rastvor EA 31, tri indeksa boje. 1. Svetlo zeleni SF indeks 42095 1.4g/l. 2. Bismarl, braon R indeks 21010 0.04g/l. 3. Metilensko plavo indeks 45380 2.0 g/l. | ml | 20000 |  |  | 20000 | 4 | 80000 | 96000 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | da | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
160 | [8 empty] | 553000 | 663600 | [9 empty] | UKUPNO:
161 |  | KEDROVO ULJE za mikroskopiju | ml | 600 |  |  | 600 | 18 | 10800 | 12960 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
162 |  | Sudan Black B kit za detekciju mijelocitne i mijelomonocitne leukemije | КОМ | 1 |  |  | 1 | 9800 | 9800 | 11760 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje godinu dana od tranutka isporuke
163 |  | Reagensi za molekularnu patologiju
163 | 1 | Gimza za hromozome | ml | 1000 |  |  | 1000 | 7.6 | 7600 | 9120 | IPSM |  | da | da | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 2 | Colcemid rastvor 10ug/ml a 10ml | ml | 80 |  |  | 80 | 388 | 31040 | 37248 | IPSM |  | da | da | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 3 | Limfocitni separacioni medijum | ml | 6500 |  |  | 6500 | 17.8 | 115700 | 138840 | IPSM, IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 4 | Serum nerodjenog teleta inaktivisani a 100ml | ml | 100 |  |  | 100 | 139.6 | 13960 | 16752 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 5 | Serum nerodjenog teleta a 100ml | ml | 1100 |  |  | 1100 | 88 | 96800 | 116160 | IPSM - IMI |  | da | da | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 6 | Podloga za ćelijske kulture Iskovljeva modifikacija Dulbeko medijuma u prahu za 1 l | kom | 2 |  |  | 2 | 2680 | 5360 | 6432 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 7 | podloga za ćelijske kulture Iskovljeva modifikacija Dulbeko medijuma a 500ml | ml | 2000 |  |  | 2000 | 6.6 | 13200 | 15840 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 8 | Medijum za kultivaciju prethodnika mijeloidne loze sa metilcelulozom, eritropoetinom, GM-CSF, IL-3, SCF, a 100ml | ml | 100 |  |  | 100 | 760 | 76000 | 91200 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 9 | Medijum za kultivaciju prethodnika mijeloidne loze bez eritropoetina na bazi Agar-LCM, a 100ml | ml | 100 |  |  | 100 | 860 | 86000 | 103200 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 10 | RPMI-1640 medijum za ćelijske kulture a 500ml | ml | 18000 |  |  | 18000 | 8.1 | 145800 | 174960 | IPSM, IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | U dve tranše, prva najkasnije do 30 dana od dana zaključenja ugovora, druga 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 11 | Medijum za kultivaciju ćelija koštane srži sa serumom nerođenog teleta, faktorima rasta, L-glutaminom i antibioticima a 100ml | ml | 1200 |  |  | 1200 | 356 | 427200 | 512640 | IPSM |  | da | da | U dve tranše, prva najkasnije do 30 dana od dana zaključenja ugovora, druga 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 12 | Medijum za kultivaciju limfocita periferne krvi sa serumom nerođenog teleta, phytohaemagglutinin-om, L-glutaminom i antibioticima a 100ml | ml | 400 |  |  | 400 | 81.5 | 32600 | 39120 | IPSM |  | da | da | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | 13 | Trizol a 100 ml | ml | 300 |  |  | 300 | 272 | 81600 | 97920 | IPSM | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
163 | [8 empty] | 1132860 | 1359432 | [9 empty] | UKUPNO:
164 |  | Smola za zamrzavanje tkivnih uzoraka u kriotomu | ml | 500 |  |  | 500 | 20 | 10000 | 12000 | IPSM |  | da | da | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje šest meseci od tranutka isporuke
165 |  | Restrikcioni enzim BseRI; Kit sadrži enzim (1000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  | 1 | 40700 | 40700 | 48840 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
166 |  | Restrikcioni enzim AvaII Kit sadrži enzim (najmanje2000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  | 1 | 9000 | 9000 | 10800 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
167 |  | Restrikcioni enzim SmaI Kit sadrži enzim (najmanje 2000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 9600 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
168 |  | Restrikcioni enzim NcoI Kit sadrži enzim (najmanje 1000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  | 1 | 9000 | 9000 | 10800 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
169 |  | Restrikcioni enzim EcoRV Kit sadrži enzim (najmanje 4000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  | 1 | 8400 | 8400 | 10080 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
170 |  | Tripsin tečna sterilna podloga, 0,5g tripsina, 0,2 g EDTA-4 Na, Hanks-ov balansirani slani rastvor | ml | 200 |  |  | 200 | 25 | 5000 | 6000 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
171 |  | Aceton | ml | 6000 |  |  | 6000 | 0.6 | 3600 | 4320 | IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke
172 |  | Bezmetanolni rastvarač za volumetrijsku jedno-komponentu KF titraciju ā 1000ml | ml | 2000 |  |  | 2000 | 6.3 | 12600 | 15120 | VMA kontrola lekova | Ekvivalent vode ≈ 5 mg H2O/ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
173 |  | Rastvarač za volumetrijsku KF titraciju sa dve komponente,ā 1000ml | ml | 2000 |  |  | 2000 | 6.1 | 12200 | 14640 | VMA kontrola lekova | ρ=0,90 g/cm3 / 20 °C, sadrži metanol,ā 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
174 |  | STANDARD VODE 1 % ā 8 ml | kom | 20 |  |  | 20 | 570 | 11400 | 13680 | VMA kontrola lekova | Za vol. titraciju Karl Fischer standard, 9.90 mg/ml - 10.10 mg/ml vode , 1g ≈ 10 mg H2O, | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
175 |  | PUFER RASTVOR pH 7,00 (20°C/25°C), 500-1000ml | kom | 2 |  |  | 2 | 2550 | 5100 | 6120 | VMA kontrola lekova | 500-1000 ml,vrednost proširene merne nesigurnosti, sledivost do SRM (NIST) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
176 |  | PUFER RASTVOR pH 4,00 (20°C)/4,01 (25°C), 500-1000ml | kom | 1 |  |  | 1 | 2550 | 2550 | 3060 | VMA kontrola lekova | 500-1000 ml, vrednost proširene merne nesigurnosti, sledivost do SRM (NIST) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
177 |  | PUFER RASTVOR pH 9,00 (20°C/25°C), 500-1000ml | kom | 1 |  |  | 1 | 2550 | 2550 | 3060 | VMA kontrola lekova | 500-1000 ml,vrednost proširene merne nesigurnosti, sledivost do SRM (NIST) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
178 |  | STANDARDNI RASTVOR ZA KALIBRACIJU KONDUKTOMETRA 5 µs/cm (25 °C), 500ml | kom | 1 |  |  | 1 | 27700 | 27700 | 33240 | VMA kontrola lekova | 5 µS/cm (25 °C) sledivost do SRM (NIST) 500ml, proširena merna nesigurnost ± 1 % | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
179 |  | NATRIJUM-HIDROKSID, volumetrijski rastvor, 0.1 mol/l, za 1000 ml | kom | 8 |  |  | 8 | 1200 | 9600 | 11520 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
180 |  | NATRIJUM-HIDROKSID, volumetrijski rastvor, 1 mol/l, za 1000 ml | kom | 4 |  |  | 4 | 1700 | 6800 | 8160 | VMA kontrola lekova | konc. 1,000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
181 |  | HLOROVODONIČNA KISELINA volumetrijski rastvor, 1 mol/l, za 1000 ml | kom | 6 |  |  | 6 | 1700 | 10200 | 12240 | VMA kontrola lekova | konc. 1,000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledlivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
182 |  | HLOROVODONIČNA KISELINA, volumetrijski rastvor 0,5 mol/l, za 1000 ml | kom | 4 |  |  | 4 | 2250 | 9000 | 10800 | VMA kontrola lekova | konc. 0,5000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
183 |  | HLOROVODONIČNA KISELINA, volumetrijski rastvor 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 10 |  |  | 10 | 1050 | 10500 | 12600 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
184 |  | JOD-BROMID, volumetrijski rastvor 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 2 |  |  | 2 | 1100 | 2200 | 2640 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
185 |  | JOD, volumetrijski rastvor, 0,05 mol/l, za 1000 ml | kom | 4 |  |  | 4 | 3300 | 13200 | 15840 | VMA kontrola lekova | konc. 0,0500 mol/l, titar (20°C) = 1,000 ± 0,004, za k=2, interval poverenja 95% ; sledivost do SRM (NIST), za 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
186 |  | BROM, volumetrijski rastvor, 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 1 |  |  | 1 | 2400 | 2400 | 2880 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000 ± 0,004, za k=2, interval poverenja 95% ; sledivost do SRM (NIST), za 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
187 |  | NATRIJUM-TIOSULFAT, volumetrijski rastvor, 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 4 |  |  | 4 | 1200 | 4800 | 5760 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
188 |  | NATRIJUM-EDTA, volumetrijski rastvor, 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 5 |  |  | 5 | 3000 | 15000 | 18000 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
189 |  | KALIJUM-JODAT , volumetrijski rastvor 1/60 mol/l, za 1000 ml | kom | 2 |  |  | 2 | 3850 | 7700 | 9240 | VMA kontrola lekova | konc.1/60 mol/l, titar (20°C) = 1,000 ± 0,004, za k=2, interval poverenja 95% ; sledivost do SRM (NIST), za 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
190 |  | KALIJUM-DIHROMAT , volumetrijski rastvor 1/60 mol/l, za 1000 ml | kom | 1 |  |  | 1 | 33000 | 33000 | 39600 | VMA kontrola lekova | konc.1/60 mol/l, titar (20°C) = 1,000 ± 0,004, za k=2, interval poverenja 95% ; sledivost do SRM (NIST), za 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
191 |  | SULFATNA KISELINA, volumetrijski rastvor 0,5 mol/l, za 1000 ml | kom | 3 |  |  | 3 | 1700 | 5100 | 6120 | VMA kontrola lekova | konc. 0,5000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
192 |  | SULFATNA KISELINA, volumetrijski rastvor 0,05 mol/l, za 1000 ml | kom | 3 |  |  | 3 | 1300 | 3900 | 4680 | VMA kontrola lekova | konc. 0,0500 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
193 |  | AMONIJUM TIOCIJANAT, volumetrijski rastvor, 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 1 |  |  | 1 | 1850 | 1850 | 2220 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
194 |  | KALIJUM PERMANGANAT, volumetrijski rastvor 0,02 mol/l, za 1000 ml | kom | 6 |  |  | 6 | 1100 | 6600 | 7920 | VMA kontrola lekova | konc. 0,0200 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
195 |  | SREBRO NITRAT, volumetrijski rastvor, 0,1 mol/l, za 1000 ml | kom | 10 |  |  | 10 | 5800 | 58000 | 69600 | VMA kontrola lekova | konc. 0,1000 mol/l, titar (20°C) = 1,000± 004, za k=2, interval poverenja 95% sledivost do SRM (NIST), 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
196 |  | KALIJUM-BROMAT, volumetrijski rastvor, 1/60 mol/l, za 1000 ml | kom | 1 |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 3600 | VMA kontrola lekova | konc.1/60 mol/l, titar (20°C) = 1,000 ± 0,004, za k=2, interval poverenja 95% ; sledivost do SRM (NIST), za 1000ml | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
197 |  | ACIDUM BENZOICUM ā 0,25gr (SRM) | kom | 1 |  |  | 1 | 32500 | 32500 | 39000 | VMA kontrola lekova | Sertifikovani referentni materijal (SRM) za određivanje tačke topljenja (merna nesigurnost, sledivost do ITS-90) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
198 |  | BROMO-1 NAFTALEN ā 5-10 ml(SRM) | kom | 1 |  |  | 1 | 22100 | 22100 | 26520 | VMA kontrola lekova | Sertifikovani referentni materijal za određivanje indeksa refrakcije (merna nesigurnost, sledivost- NRIS) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
199 |  | ATROPIN SULFAT 1 g | kom | 2 |  |  | 2 | 12600 | 25200 | 30240 | VMA kontrola lekova | Kvantitativni hemijski referentni standard (≥99,5%, na bezvodnu supstancu) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
200 |  | TETRAKAIN-HLORID, 1 g | kom | 1 |  |  | 1 | 11550 | 11550 | 13860 | VMA kontrola lekova | Kvantitativni hemijski referentni standard (≥99,5% na osušenu supstancu) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
201 |  | TIMOLOL-MALEAT, 100-250 mg | kom | 1 |  |  | 1 | 10300 | 10300 | 12360 | VMA kontrola lekova | ≥98,0% | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
202 |  | FLUORESCEIN-NATRIJUM, 100 mg | kom | 1 |  |  | 1 | 7350 | 7350 | 8820 | VMA kontrola lekova | Analitički standard (≥97,5% na osušenu supstancu) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
203 |  | EFEDRIN-HIDROHLORID, 100-1000 mg | kom | 1 |  |  | 1 | 30000 | 30000 | 36000 | VMA kontrola lekova | ≥99% | NE | NE | Celokupna isporuka do 90 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
204 |  | METIL HIDROKSIBENZOAT, 250 mg -1 g | kom | 1 |  |  | 1 | 9200 | 9200 | 11040 | VMA kontrola lekova | Kvantitativni hemijski referentni standard (≥99,5%) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
205 |  | ETIL HIDROKSIBENZOAT, 250 mg-1 g | kom | 1 |  |  | 1 | 9200 | 9200 | 11040 | VMA kontrola lekova | Kvantitativni hemijski referentni standard (≥99,5%) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
206 |  | PROPIL HIDROKSIBENZOAT, 250 mg-1 g | kom | 1 |  |  | 1 | 9200 | 9200 | 11040 | VMA kontrola lekova | Kvantitativni hemijski referentni standard (≥99,5%) | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | u trenutku isporuke 65% od proizvođačkog roka
207 |  | REAGENSI ZA APARAT ZA LAL TEST, proizvođača CHARLES RIVER
207 | 1 | R19000 - LAL REAGENS ZA KVANTITATIVNI TURBIDIMETRIJSKI LAL TEST | kom | 36 |  |  | 36 | 21614.48 | 778121.28 | 933745.536 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 2 | E110 - KONTROLNI STANDARD ENDOTOKSIN E. coli (055:B5) | kom | 12 |  |  | 12 | 10989.6 | 131875.2 | 158250.24 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 3 | W120 – LAL REAGENS VODA (EL<0,005 EU/ml), bočica 50 ml | kom | 24 |  |  | 24 | 2229.4 | 53505.6 | 64206.72 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 4 | P100 - BORSILIKONSKE APIROGENE PIPETE 1ml, (EL<0,005 EU/ml) | kom | 200 |  |  | 200 | 190.7 | 38140 | 45768 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 5 | P200 - BORSILIKONSKE APIROGENE PIPETE 2ml, (EL<0,005 EU/ml) | kom | 100 |  |  | 100 | 275.28 | 27528 | 33033.6 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 6 | P500 - BORSILIKONSKE APIROGENE PIPETE 5ml, (EL<0,005 EU/ml) | kom | 50 |  |  | 50 | 287.29 | 14364.5 | 17237.4 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 7 | Т300 - KIVETA BORSILIKONSKA ZA LAL 13x100 mm, (EL<0,005EU/ml) | kom | 500 |  |  | 500 | 190.44 | 95220 | 114264 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | 8 | PF 1600 - DISPENSER TIPS PLUS LAL 0,5 ml. Pojedinačno pakovan, (EL<0,05EU/ml) | kom | 100 |  |  | 100 | 300.98 | 30098 | 36117.6 | VMA kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
207 | [8 empty] | 1168852.58 | 1402623.096
207 |  | Za partiju - REAGENSI ZA APARAT ZA LAL TEST, proizvođača CHARLES RIVER: Ponuđači su u obavezi da prilože analitički sertifikat proizvođača; da isporuče reagens u originalnom pakovanju proizvođača neprepakovana roba), da pri isporuci dostave analitički sertifikat proizvođača isporučene serije | [17 empty] | UKUPNO:
208 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom MINDRAY BC 1800
208 | 1 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, reagens za razblaživanje | ml |  |  | 60000 | 60000 | 0.36 | 21600 | 25920 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
208 | 2 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, reagens za liziranje eritrocita | ml |  |  | 500 | 500 | 23 | 11500 | 13800 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
208 | 3 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, rastvor za ispiranje aparata | ml |  |  | 16500 | 16500 | 2 | 33000 | 39600 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
208 | 4 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, enzimski rastvor za ispiranje | ml |  |  | 200 | 200 | 30 | 6000 | 7200 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
208 | 5 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, rastvor za ispiranje igle | ml |  |  | 204 | 204 | 17 | 3468 | 4161.6 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
208 | 6 | Hematologija, kontrola (3 nivoa, niska, normalna, visoka) | SET |  |  | 1 | 1 | 20279 | 20279 | 24334.8 | CVMU |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca u trenutku isporuke
208 | [8 empty] | 95847 | 115016.4 | [9 empty] | UKUPNO:
209 |  | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom DIRUI FUS-100 I H-800
209 | 1 | Mikrobiologija, potrošna sredstva, rastvor za ispiranje analizatora | ml |  |  | 200000 | 200000 | 5.5 | 1100000 | 1320000 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
209 | 2 | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - negativna kontrola za analizator sedimenta urina | ml |  |  | 250 | 250 | 173 | 43250 | 51900 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
209 | 3 | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - pozitivna kontrola za analizator sedimenta urina | ml |  |  | 375 | 375 | 173 | 64875 | 77850 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
209 | 4 | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - fokus analizatora sedimenta urina | ml |  |  | 750 | 750 | 173 | 129750 | 155700 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
209 | 5 | Mikrobiologija, potrošna sredstva, rastvor za ispiranje analizatora za pregled sedimenta urina | ml |  |  | 800 | 800 | 31 | 24800 | 29760 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
209 | 6 | Klinička hemija, brzi test urina, test trake za urin H11-800 | kom |  |  | 8000 | 8000 | 19.5 | 156000 | 187200 | CVMU |  | DA | DA | Celokupna isporuka do 60 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
209 | [8 empty] | 1518675 | 1822410 | [9 empty] | UKUPNO:
210 |  | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom BIOSEN 5140
210 | 1 | Klinička hemija, elektroda, referentni materijal, rastvor ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE (2500ml) | ml | 50000 |  |  | 50000 | 6.49 | 324500 | 389400 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke
210 | 2 | Klinička hemija, višeparametarski kalibratori i standardi, STANDARD ZA GLUKOZU (50x2ml) | ml | 3000 |  |  | 3000 | 44.9 | 134700 | 161640 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke
210 | 3 | Klinička hemija, elektroda, referentni materijal, rastvor, KIVETA SA HEMOLIZATOM+KAPILARE | set | 15 |  |  | 15 | 32995 | 494925 | 593910 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke
210 | 4 | Hematologija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za čišćenje RASTVOR ZA UKLANJANJE PROTEINA IZ SISTEMA (5x30µl) | ml | 0.3 |  |  | 0.3 | 13300 | 3990 | 4788 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke
210 | 5 | Klinička hemija, ostale kontrole, KONTROLA NORMALNA (25x1ml) | ml | 125 |  |  | 125 | 499 | 62375 | 74850 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 8 meseci na dan isporuke
210 | 6 | Klinička hemija, ostale kontrole, KONTROLA PATOLOŠKA (25x1ml) | ml | 125 |  |  | 125 | 499 | 62375 | 74850 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 8 meseci na dan isporuke
210 | 7 | Klinička hemija, potrošni materijal za aparat, senzor ZA MERENJE ŠEĆERA TIP II | kom | 2 |  |  | 2 | 12995 | 25990 | 31188 | IMB |  | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke
210 | [8 empty] | 1108855 | 1330626 | [9 empty] | UKUPNO: