## Sheet1
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Količina | Cena | Procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost sa PDV-om | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1 | 1 | PARTIJA BR. 1 - Međupršljenski umetci, Implanti za torakolumbalnu stabilizaciju i koštani cement
1 | 1.1 | Međupršljenski PEEK umetak za vratnu kičmu, visine od 4,5 - 7,7 mm, ugao lordoze 2,8 stepeni. Postojanje autostatičkog osigurača za primarnu stabilnost umetka | kom | 16 | 26800 | 428800 | 471680 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | Šraf za prednju vratnu pločicu sa fiksnim uglom, samonarezujući ili samobušeći, dimenzija 4,2 mm i 4,6 mm | kom | 20 | 18482 | 369640 | 406604 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 1.3 | Šraf za prednju vratnu pločicu sa varijabilnim uglom, samonarezujući ili samobušeći, dimenzija 4,2 mm i 4,6 mm | kom | 30 | 18482 | 554460 | 609906 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 1.4 | Vratna proteza sa mobilnim insertom, smeštenim između dva graničnika na donjoj završnoj ploči. Završne ploče anatomski oblikovane, materijal CoCrMo sa premazom od hidroksiapatita. Insert napravljen od polietilena. Pokretljivost do 10% u fleksiji/ekstenziji sa anterio-posterioronom translacijom inserta do 1 mm | kom | 4 | 250000 | 1000000 | 1200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | [5 empty] | 2352900 | 2688190 |  |  |  | Укупно за партију 1 | 0 | 0
2 | 2 | PARTIJA BR. 2 - Kranijalni perforatori, sečiva za kraniotom i burgije.
2 | 2.1 | Kranijalni perforator za "High speed busilicu" 9/6mm |  | 2 | 29160 | 58320 | 69984 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | Kranijalni perforator za "High speed busilicu" 11/7mm |  | 6 | 29160 | 174960 | 209952 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.3 | Kranijalni perforator za "High speed busilicu" 14/11mm za tanku kost debljine 1,75 mm |  | 2 | 29160 | 58320 | 69984 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.4 | Kranijalni perforator za "High speed busilicu" 14/11mm |  | 10 | 29160 | 291600 | 349920 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | Sečivo za kraniotom 8cm, 2,3mm |  | 14 | 12060 | 168840 | 202608 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.6 | Sečivo za kraniotom 9cm, 3mm |  | 14 | 12060 | 168840 | 202608 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.7 | Rozen burgija, okrugla 7cm, 2mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.8 | Rozen burgija, okrugla 7cm, 3mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.9 | Rozen burgija, okrugla 7cm, 4mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.10 | Rozen burgija, okrugla 7cm, 5mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.11 | Rozen burgija, okrugla 10cm, 3mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.12 | Rozen burgija, okrugla 10cm, 4mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.13 | Rozen burgija, okrugla 10cm, 5mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.14 | Rozen burgija, okrugla 14cm, 2,5mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.15 | Rozen burgija, okrugla 14cm, 4mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.16 | Rozen burgija, okrugla 14cm, 6mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.17 | Rozen burgija, okrugla 14cm, 7,5mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.18 | Dijamatska burgija, okrugla, 7cm, 3mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.19 | Dijamatska burgija, okrugla, 7cm, 5mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.20 | Dijamatska burgija, okrugla, 10cm, 2mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.21 | Dijamatska burgija, okrugla, 10cm, 3mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.22 | Dijamatska burgija, okrugla, 10cm, 5mm |  | 1 | 12060 | 12060 | 14472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.23 | Dijamatska burgija, okrugla, 14cm, 3mm |  | 2 | 12060 | 24120 | 28944 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.24 | Dijamatska burgija, okrugla, 14cm, 5mm |  | 2 | 12060 | 24120 | 28944 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 1162080 | 1394496 |  |  |  | Укупно за партију 2 | 0 | 0
3 | 3 | PARTIJA BR. 3 - Implanti za fiksaciju vratne kičme prednjim i fiksaciju torako-lumbalne kičme zadnjim pristupom
3 | 3.1 | Poliaksijalni titanijumski pedikularni šraf, dijametra 4,0-5,0 mm, dužine 20-45 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm ili manje, ugao oscilacije do 60 stepeni | kom | 20 | 18770 | 375400 | 412940 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | Poliaksijalni titanijumski pedikularni šraf, dijametra 5,5-6,5 mm, dužine 25-60 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm ili manje, ugao oscilacije do 60 stepeni | kom | 100 | 18770 | 1877000 | 2064700 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.3 | Matica za poliaksijalni transpedikularni šraf | kom | 120 | 6473 | 776760 | 854436 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.4 | Prednja vratna ploča, titanijumska, jednosegmenta, debljine 2 mm, dužine 20-36 mm, sa sistemom za automatsko zaključavanje pomoću nitinolskog prstena preko glave šrafa | kom | 15 | 44000 | 660000 | 726000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.5 | Šraf za prednju vratnu ploču, samonarezujući/samobušeći, fiksni ili varijabilni tip, promera 4,0-4,5 mm, dužine 10-16 mm | kom | 60 | 8255 | 495300 | 544830 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 4184460 | 4602906 |  |  |  | Укупно за партију 3 | 0 | 0
4 | 4 | PARTIJA BR. 4 - Setovi za vertebroplastiku
4 | 4.1 | Set za vertebroplastiku sa hidrauličnom pumpom, rezervoarom, mešačem cementa, mini čekićem i iglom | kom | 8 | 195520 | 1564160 | 1720576 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Укупно за партију 4 | 0 | 0
| 5 | Poliaksijalni nekonusni šraf i zaključavajuća matica
1 | 5.1. | Poliaksijalni nekonusni šraf sa obrtnim navojima zaključavanja | kom | 70 | 18150 | 1270500 | 1397550 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 5.2. | Zaključavajuća matica za transpedikularni poliaksijalni samonarezujući šraf | kom | 70 | 4829 | 338030 | 371833 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Укупно за партију 5 | 0 | 0
[11 empty] | Укупно (понуда): | 0 | 0