## kORIGOVANA
| Редни број | Назив и опис средства | Јединица мере | ВМА | ВБ Ниш | Укупно | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1 | Partija 1 | BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO
1 | 1.1 | Biartikularna spoljašnja glava svih veličina od 42 do minimalno 57 mm veličine rastuće na 1mm | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera min. 5 veličina | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 1.3 | Cementni stem minimalno 9 veličina | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | [6 empty] | Укупно за партију 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Partija 2 | 2. TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE) SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO
2 | 2.1 | Femoralni stem svih veličina I CCD uglova | kom |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | Acetabularni kapa svih veličina | kom |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.3 | Polietilenski insert svih veličina i elevacija | kom |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.4 | Metalna glava svih dužina vrata | kom |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.5 | Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | Укупно за партију 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Partija 3 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM, POLIAKSIALNA, SA OČUVANIM PCL (CR), MOGUĆNOST INTRAOPERATIVNE KONVERZIJE U PROTEZU SA POSTERIORNOM STABILIZACIJOM (PS),FEMORALNO MINIMALNO 8 VELIČINA TIBIJALNO MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr, POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO
3 | 3.1 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom |  | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR | kom |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.3 | Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna PS | kom |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.4 | Polietilenski umetak, svih debljina PS | kom |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.5 | Polietilenski umetak, svih debljina CR | kom |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | Укупно за партију 3 |  |  |  | 0 | 0
4 | Partija 4 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA TIBIJE, TITANIJUMSKI
4 | 4.1 | Intramedularni titanijumski kanulirani zaključavajući klin za osteosintezu tibije, promera 8-13mm, dužina 255-420mm ili ekvivalent | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | Završna kapa različitih ekstenzija od titanijuma | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4.3 | Šraf za zaključavanje, 3.8mm-4mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4.4 | Šraf za zaključavanje, 4.8mm-5mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | Укупно за партију 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Partija 5 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA DIJAFIZE FEMURA ANTEROGRADNI-RETROGRADNI, TITANIJUMSKI
5 | 5.1 | Intramedularni titanijumski anterogradni retrogradni kanulirani, zaključavajući klin za osteosintezu preloma dijafize femura, levo-desni, promera 9-14mm, dužina 300-460mm ili ekvivalent | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5.2 | Završna kapa različitih ekstenzija od titanijuma | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5.3 | Cervikalni zaključavajući šraf, promera 5mm- 6.5mm, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5.4 | Šraf za distalno zaključavanje, 4.8mm-6mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | Укупно за партију 5 |  |  |  | 0 | 0
6 | Partija 6 | DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA OD TITANIJUMA, LOW CONTACT
6 | 6.1 | LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.2 | DHS klin svih dužina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.3 | Kompresivni zavrtanj svih dužina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.4 | Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina | kom | 250 |  | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.5 | Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom, samonarezujući, svih dužina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.6 | Kalibrirajući vodič ili eksterni merač | kom | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | Укупно за партију 6 |  |  |  | 0 | 0
7 | Partija 7 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OD TITANIJUMA
7 | 7.1 | AO pločica LCP uska za šraf K 3,5mm svih veličina | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.2 | AO pločica LCP uža za šraf 4,5mm za humerus svih veličina | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.3 | AO pločica LCP široka za šraf 4,5mm za femur svih veličina | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.4 | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina | kom | 320 |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.5 | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina | kom | 320 |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.6 | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom | 39 |  | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | Укупно за партију 7 |  |  |  | 0 | 0
8 | Partija 8 | KIRSCHNER IGLE
8 | 8.1 | Igla Kirschner 1,5 -1,6mmmm, do340 mm dužine | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8.2 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8.3 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8.4 | Igla Kirschner 1,5 do 1,6mmmm, do340 mm dužine sa olivom | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8.5 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena sa olivom | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | UKUPNA CENA PARTIJE 8 |  |  |  |  | Укупно за партију 8 |  |  |  | 0 | 0
9 | Partija 9 | CERKLAŽNA ŽICA
9 | 9.1 | Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m ili ekvivalent | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | Укупно за партију 9 |  |  |  | 0 | 0
10 | Partija 10 | ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM OD TITANIJUMA
10 |  | PROKSIMALNI HUMERUS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina, ili ekvivalent | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.2 | Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | DISTALNI HUMERUS
10 | 10.3 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.4 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.5 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 24 |  | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.6 | Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 64 |  | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | DISTALNI radijus
10 | 10.7 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.8 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 16 |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.9 | Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina ili ekvivalent | kom | 12 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | DISTALNI FEMUR | [8 empty] | 0 | 0
10 | 10.10 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.11 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
10 | 10.12 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.13 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
10 | 10.14 | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.15 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | UKUPNA CENA PARTIJE 10 |  |  |  |  | Укупно за партију 10 |  |  |  | 0 | 0
11 | Partija 11 | KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI STERILISAN ETILEN OKSIDOM
11 | 11.1 | Koštani cement a 40 g | doza | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11.2 | Koštani cement sa gentamicinom a 40 g | doza | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11.3 | Koštani cement sa gentamicinom a 40 g u sistemu za mešanje | doza | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11.4 | Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40g sterilisan etilen oksidom | doza | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | Укупно за партију 11 |  |  |  | 0 | 0

## Sheet1
| Naziv i opis sredstva | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om
1 | BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO | 3335000 | 3668500
2 | 2. TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE) SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO | 738000 | 811800
3 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM, POLIAKSIALNA, SA OČUVANIM PCL (CR), MOGUĆNOST INTRAOPERATIVNE KONVERZIJE U PROTEZU SA POSTERIORNOM STABILIZACIJOM (PS),FEMORALNO MINIMALNO 8 VELIČINA TIBIJALNO MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr, POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO | 966000 | 1062600
4 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA TIBIJE, TITANIJUMSKI | 460000 | 506000
5 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA DIJAFIZE FEMURA ANTEROGRADNI-RETROGRADNI, TITANIJUMSKI | 276000 | 303600
6 | DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA OD TITANIJUMA, LOW CONTACT | 2542250 | 2797375
7 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OD TITANIJUMA | 2160800 | 2376880
8 | KIRSCHNER IGLE | 195000 | 214500
9 | CERKLAŽNA ŽICA | 32500 | 35750
10 | ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM OD TITANIJUMA | 4357000 | 4792700
11 | KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI STERILISAN ETILEN OKSIDOM | 501600 | 601920
|  | 15564150 | 17171625