ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА  4  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | Електроде за пејсмејкер биполарне активне и праве: | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Електроде са стероидом, дужина мин. 52 cm - предкоморска |  |  |
| 1.2 | Електроде са стероидом, дужина мин. 57 cm – коморска права |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Конкурсна документација: Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама		24/51